СНиП 4.06-91

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Сборники расценок на монтаж оборудования

Сборник 9

Электрические печи

Дата введения 1991-01-01

РАЗРАБОТАН институтом Ленгипромез Минметаллургии СССР под методическим руководством ЦНИИЭУС Госстроя СССР (В.И.Корецкий, З.Е.Чепрова, З.И.Бурцева) рассмотрен управлением ценообразования и смет в строительстве Госстроя СССР.

ВНЕСЕН Минметаллургии СССР.

УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного строительного комитета СССР от 29 декабря 1990 г. N 114.

ВЗАМЕН Сборника 9 (Приложение к СНиП IV-6-82).

Техническая часть

1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу электрических печей при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий.

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

а) горизонтальное перемещение, от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до проектных отметок.

3. В расценках не учтены затраты на:

а) монтаж насосно-аккумуляторных установок, определяемые по сборнику  7 "Компрессорные установки, насосы и вентиляторы";

б) футеровку печи, определяемые по соответствующему сборнику СНиР.

4. Стоимость шефмонтажа по расценкам, отмеченным звездочкой, приведена в Приложении.

Отдел 1. Механическая часть печей

Вводные указания

1. Расценки на монтаж по настоящему отделу приведены без учета массы электрооборудования и футеровки для печей, поставляемых в разобранном виде, для печей, поставляемых в собранном виде, - с учетом массы футеровки.

2. В расценках на монтаж учтены затраты на:

а) монтаж металлических конструкций и механической части, входящих в комплект поставки оборудования (каркасы, кожухи, ванны, толкатели, конвейеры, рольганги, элеваторы, разгрузочные и загрузочные столы, выкатные тележки, механизмы подъема и поворота печи, а также газовоздухопроводы, системы централизованной маслосмазки, маслоподвода и водоохлаждения с учетом стоимости изготовления узлов трубопроводов).

б) индивидуальное испытание печи вхолостую.

3. В расценках не учтены затраты на монтаж электрической части печей, определяемые по соответствующим расценкам сборника 8 "Электротехнические установки".

| Номер расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда ра бочих, чел.-ч | Масса единицы из мере ния, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная заработная лата рабочих | Эксплуатация машин | Материальные ресурсы |
|  | Всего | В том числе зарплата рабочих, обслуживающих машины |

Раздел 1. Электропечи сопротивления периодического действия для термической обработки и сушки

|  | Группа1.Электропечи камерные Электропечь сопротивления камерная с ручным приводом дверцы, рабочая температура до 1000 град.С, мощность, кВт: |
| --- | --- |
| 9-1-1 | 16.5 | шт. | 23.6 | 16.6 | 6.6 | 1.23 | 0.4 | 22 | 0.71 |
| 9-1-2 | 20 | " | 73,2 | 39,9 | 32,5 | 8,17 | 0,8 | 52 | 3,1 |
| 9-1-3 | 70-100 | " | 161 | 103 | 55,2 | 15 | 2,8 | 136 | 2,97 |
|  | Электропечь сопротивления камерная с механизирован- ным приводом дверцы и вы- катным подом, рабочая тем- пература до 1350 град.С, мощность, кВт: |
| 9-1-4* | 100 | " | 610 | 278 | 176 | 27 | 156 | 340 | 5,8 |
| 9-1-5* | 200 | " | 1206 | 504 | 386 | 56,6 | 316 | 605 | 12,8 |
| 9-1-6* | 300 | " | 1810 | 766 | 633 | 108 | 411 | 937 | 24,3 |
| 9-1-7* | 400 | " | 1958 | 832 | 685 | 115 | 441 | 1014 | 28,4 |
| 9-1-8* | 2000 | " | 5644 | 2325 | 2667 | 428 | 652 | 2962 | 119,5 |
| Группа 2. Электропечи шахтные Электропечь сопротивления шахтная с ручным приводом крышки, рабочая температура до 1000 град.С, мощность, кВт: |
| 9-2-1 | 40 | шт. | 41 | 23,8 | 16,7 | 4,25 | 0,5 | 31 | 1,33 |
|  | Электропечь сопротивления шахтная с механизированным приводом крышки, рабочая температура до 1000 град.С, мощность, кВт: |
| 9-2-2 | 300 | " | 363 | 223 | 133 | 35,7 | 7 | 292 | 7,6 |
|  | Группа 3. Электропечи колпаковые Электропечь сопротивления колпаковая, рабочая темпе ратура до 1200 град.С, мощность, кВт: |
| 9-3-1 | 60 | " | 196 | 125 | 67,7 | 19,4 | 3,3 | 163 | 4,25 |
| 9-3-2 | 200 | " | 789 | 444 | 330 | 81,1 | 15 | 577 | 20,8 |
|  | Электропечь сопротивления колпаковая, безмуфельная ванна, рабочая температура до 700 град.С, мощность, кВт: |
| 9-3-3 | 40 | " | 463 | 232 | 113 | 20,9 | 118 | 290 | 4,14 |
|  | Группа 4. Электропечи элеваторные Электропечь сопротивления элеваторная, рабочая температура до 1000 град.С, мощность, кВт: |
| 9-4-1 | 250 | " | 273 | 167 | 101 | 27,2 | 5 | 221 | 6,8 |
|  | Группа 5. Электрованны Электропечь - ванна, рабочая температура до 1300 град.С, мощность, кВт: |
| 9-5-1 | 40 | " | 39,3 | 22,2 | 16,6 | 4,25 | 0,5 | 29 | 1,5 |
| Раздел 2. Электропечи сопротивления непрерывного действия для термической обработки и сушки |

Группа 21. Электропечи

| конвейерные Электропечь сопротивления конвейерная, рабочая температура до 1150 град.С, мощность, кВт: |
| --- |
| 9-21-1 | 300 | шт. | 616 | 290 | 168 | 44 | 158 | 378 | 12,2 |
| 9-21-2 | 300 | " | 1340 | 615 | 453 | 98,9 | 272 | 781 | 48,3 |
| 9-21-3 | 450 | " | 1776 | 763 | 567 | 119 | 446 | 943 | 53,8 |

Группа 22. Электропечи

| толкательные Электропечь сопротивления толкательная, рабочая температура до 1300 град.С,мощность, кВт: |
| --- |
| 9-22-1 | 80 | шт. | 167 | 82,3 | 45,3 | 10,8 | 39,4 | 109 | 3,4 |
| 9-22-2 | 250 | " | 641 | 355 | 201 | 51,7 | 85 | 468 | 15,5 |
| 9-22-3 | 350 | " | 812 | 422 | 308 | 75,4 | 82 | 549 | 18,7 |
|  | Группа 23. Электропечи карусельные Электропечь сопротивления карусельная, рабочая температура до 1200 град.С, мощность, кВт: |
| 9-23-1 | 100 | " | 223 | 116 | 69,8 | 18,2 | 37,2 | 154 | 4,7 |
|  | Группа 24. Электропечи барабанные Электропечь сопротивления барабанная, рабочая температура до 900 град.С, мощность, кВт: |
| 9-24-1 | 100 | " | 409 | 243 | 150 | 40,6 | 16 | 321 | 9,4 |
|  | Группа 25. Электропечи протяжные Электропечь протяжная, рабочая температура900 град.С, мощность, кВт: |
| 9-25-1 | 130 | " | 189 | 87,5 | 58,8 | 15,7 | 42,7 | 114 | 3,2 |
|  | Группа 26. Электропечи рольганговые Электропечь сопротивления рольганговая, рабочая тем пература до 1150 град.С, мощность, кВт: |
| 9-26-1 | 500 | " | 967 | 464 | 322 | 77,5 | 181 | 606 | 30,6 |
|  | Группа 27. Электропечи с шагающим или пульсирующим подом Электропечь сопротивления с шагающим подом, рабочая температура до 900 град.С, мощность, кВт: |
| 9-27-1 | 200 | " | 592 | 337 | 248 | 59,5 | 7 | 440 | 20,4 |
| Раздел 3. Электропечи сопротивления для плавки цветных металлов и их сплавов |
|  | Группа 31. Электропечи камерные Электропечь сопротивления камерная, рабочая температура до 850 град.С, мощность до 120 кВт, емкость, кг: |
| 9-31-1 | 500 | шт. | 377 | 244 | 127 | 36,8 | 6 | 319 | 4,74 |
|  | Группа 32. Электропечи барабанные Электропечь сопротивления барабанная, рабочая температура до 1200 град.С, мощность до 50 кВт, емкость, кг: |
| 9-32-1 | 75 | " | 125 | 81,2 | 41,8 | 11,6 | 2 | 108 | 2,1 |
|  | Группа 33. Электропечи тигельные Электропечь сопротивления тигельная, рабочая темпе ратура до 850 град.С, мощность до 150 кВт, емкость, кг: |
| 9-33-1 | 500 | " | 494 | 305 | 180 | 49,7 | 9 | 398 | 9,44 |
| Раздел 4. Электропечи дуговые сталеплавильные |
|  | Группа 41. Электропечи дуговые сталеплавильные малой емкостиЭлектропечь дуговая сталеплавильная, емкость, т: |
| 9-41-1* | 0,5 | шт. | 414 | 296 | 103 | 26,7 | 15 | 358 | 5,2 |
| 9-41-2* | 1,5 | " | 982 | 657 | 222 | 57 | 103 | 846 | 9,5 |
| 9-31-3* | 3 | " | 1883 | 1227 | 509 | 126 | 147 | 1581 | 22,8 |
| 9-41-4* | 6 | " | 4995 | 2586 | 1987 | 395 | 422 | 3320 | 46 |
|  | Группа 42. Электропечи дуговые сталеплавильные средней емкости Электропечь дуговая сталеплавильная, емкость, т: |
| 9-42-1* | 25 | " | 7578 | 3865 | 2774 | 390 | 939 | 4957 | 166 |
| 9-42-2* | 50 | " | 14253 | 5879 | 7175 | 604 | 1199 | 7499 | 265 |
|  | Группа 43. Электропечи дуговые сталеплавильные большой емкости Электропечь дуговая ста леплавильная, емкость, т: |
| 9-43-1* 100 шт. | 100 | " | 32500 | 11947 | 17903 | 1623 | 2650 | 15085 | 610 |
| Раздел 5. Электропечи индукционные плавильные |
|  | Группа 51. Электропечи тигельные для открытой плавки Электропечь индукционная тигельная, полная мощность до 400 КВ А, емкость, т: |
| 9-51-1 | 0,25 | " | 132 | 71,2 | 44,4 | 11,5 | 16,4 | 94 | 3 |
| 9-51-2 | 1 | " | 596 | 285 | 236 | 54,5 | 75 | 368 | 14 |
|  | Группа 52. Электропечи канальные для открытой плавки Электропечь индукционная канальная промышленной частоты, полная мощность до 1000 КВ А, емкость, т: |
| 9-52-1 | 4 | " | 726 | 404 | 244 | 62,2 | 78 | 520 | 16,8 |
| 9-52-2 | 16 | " | 1682 | 855 | 643 | 140 | 184 | 1092 | 49 |
| Раздел 6. Установки индукционные нагревательные и закалочные |
|  | Группа 61. Установки промышленной частоты |
| 9-61-1 | Установка промышленной ча стоты сквозного нагрева, мощность 1000 кВт | " | 1524 | 799 | 700 | 158 | 25 | 1038 | 46 |
| Раздел 7. Установки для приготовления контролируемых атмосфер |
|  | Группа 71. Установки для приготовления контролируе мых атмосфер |
| 9-71-1 | Установка для приготовления контролируемой атмос феры, производительность до 60 куб.м/ч | 161 | 107 | 49,9 | 11,8 | 4,1 | 141 | 3,6 |
|  | Раздел 8. Комплектующее оборудование к электропечам |
|  | Группа 81. Закалочные и замочные баки |
| 9-81-1 | Бак закалочный конвейерный, производительность 350 кг/ч | " | 254 | 152 | 90,7 | 20,9 | 11,3 | 202 | 7,6 |
|  | Группа 82. Моечные машины |
| 9-82-1 | Машина моечная конвейерная, производительность до360 кг/ч | " | 41,5 | 21 | 20,1 | 4,71 | 0,4 | 28 | 2,1 |
| Раздел 9. Электропечи рудно-термические |
|  | Группа 91. Электропечи рудно-термические Электропечь рудно-термическая, полная мощность, КВ А: |
| 9-91-1* | 3500 | " | 6052 | 3229 | 2353 | 422 | 470 | 4177 | 124 |
| 9-91-2* | 5000 | " | 9538 | 4753 | 3512 | 447 | 1273 | 5828 |
|  | Раздел 10. Электропечи шлакового переплава |
|  | Группа 101. Электропечи шлакового переплава Электропечь шлакового переплава, полная мощность, КВ А: |
| 9-101-1 | 1000 | " | 885 | 560 | 314 | 66 | 11 | 722 | 15,1 |
| 9-101-2 | 5000 | " | 1928 | 1289 | 613 | 122 | 26 | 1668 | 27,6 |

Приложение

Стоимость шефмонтажа

| N расценки | Стоимость шефмонтажа, руб. | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни | Количество шефмонтажного персонала |
| --- | --- | --- | --- |
| инженер-механик1-й категории | Инженер-механик2-й категории | инженер-электрик1-й категории |
|  | 9-1-4 | 2318 | 40 | 40 | 20 | 3 |
| 9-1-5 | 2585 | 45 | 45 | 22 | 3 |
| 9-1-6 | 2585 | 45 | 45 | 22 | 3 |
| 9-1-7 | 2585 | 45 | 45 | 22 | 3 |
| 9-1-8 | 3989 | 70 | 70 | 35 | 3 |
| 9-14-1 | 1319 | 20 | 20 | 15 | 3 |
| 9-14-2 | 2318 | 40 | 40 | 20 | 3 |
| 9-14-3 | 3432 | 60 | 60 | 30 | 3 |
| 9-14-4 | 4546 | 80 | 80 | 40 | 3 |
| 9-42-1 | 6217 | 110 | 110 | 55 | 3 |
| 9-42-2 | 7331 | 130 | 130 | 65 | 3 |
| 9-43-1 | 11230 | 200 | 200 | 100 | 3 |
| 9-91-1 | 7447 | 130 | 130 | 70 | 3 |
| 9-91-2 | 7447 | 130 | 130 | 70 | 3 |