Министерство строительства Российской Федерации

МИНСТРОЙ РОССИИ

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 19

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Разработаны инженерами Акимовой З(Н(, Моисеевым В(А( (Государственное предприятие «Туластройпроект»), Кузнецовым В(И(, Степановым В(А(, Шутовым А(А( (Главное управление совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве Минстроя России), Кретовой В(П(, Петрухиной К(М( (КТИ г( Тула), Карцевой Т(А(, Саватеевым Л(А( (ЦНИИЭУС Минстроя России)(

Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документаци на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре( Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяются сметная и фактическая стоимости работ(

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на строительные процессы на установку внутренних устройств газоснабжения в жилых, общественных и коммунально-бытовых зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок. Сборник разработан на основе сборника 19 «Газоснабжение - внутренние устройства» СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структур строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по установке внутренних устройств газоснабжения в жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяются сметная и фактическая стоимости работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудно устранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, обусловленных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормы учитывают расход материалов на устройство защитных экранов из асбестового картона и листовой кровельной стали при установке газовых приборов у сгораемых строительных конструкций.

1.7. Трубные и другие заготовки, поступающие из заготовительных предприятий на объект, должны быть огрунтованы, испытаны и укомплектованы необходимыми соединительными частями и арматурой.

1.8. Шкафы для установки баллонов сжиженного газа должны поступать на объект в готовом виде, окрашенными, с нанесенными на них предупредительными записями.

1.9. Нормативные показатели расхода материалов при прокладке подводящих трубопроводов и установке запорной арматуры, не входящей в комплекты приборов и устройств, а также устройство коллектора из труб для горелок следует определять по сборнику 16 «Трубопроводы внутренние».

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по установке газовых приборов, газогорелочных и других устройств следует исчислять по проектным данным.

Раздел 01. ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ

Таблица 19-1. Установка газовых плит

Состав работ: 01. Установка плиты с присоединением к газопроводу. 02. Устройство защитного экрана из асбестоцементного картона и кровельной стали. 03. Устройство кармана (чистка) с пробивкой отверстий в дымоходе, установкой и заделкой дверки и патрубка для ресторанных плит. 04. Установка вытяжки с присоединением к патрубку для ресторанных плит с духовым шкафом

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка газовых плит( |
| Е19-1.1 | бытовых двухкомфорочных | 1 прибор | Плита газовая бытовая двухкомфорочная( ГОСТ 10798-85 | шт. | 1 |
|  | Кран натяжной газовый муфтовый латунный( условный диаметр 15 мм | шт. | 1 |
|  | Картон асбестовый общего назначения КАОН-1 толщиной 3 мм( ГОСТ 2850-80 | кг | 3(7 |
|  | Сталь кровельная СТК-1 толщиной 0(8 мм( ГОСТ 19903-74* | кг | 8(0 |
|  | Шурупы с полукруглой головкой 4(50 мм( ГОСТ 1144-80* | кг | 0(06 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(02 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(01 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(008 |
| Е19-1.2 | бытовых четырехкомфорочных | 1 прибор | Плита газовая бытовая двухкомфорочная( ГОСТ 10798-85 | шт. | 1 |
|  | Кран натяжной газовый муфтовый латунный( условный диаметр 15 мм | шт. | 1 |
|  | Картон асбестовый общего назначения КАОН-1 толщиной 3 мм( ГОСТ 2850-80 | кг | 3(7 |
|  | Сталь кровельная СТК-1 толщиной 0(8 мм( ГОСТ 19903-74* | кг | 8(0 |
|  | Шурупы с полукруглой головкой 4(50 мм( ГОСТ 1144-80* | кг | 0(06 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(02 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(01 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(008 |
| Е19-1.3 | ресторанных( без духового шкафа | 1 прибор | Плита секционная ресторанная( типа ПГС | шт. | 1 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 32 мм( ГОСТ 3262-75 | м | 0(87 |
|  | Муфта( условный диаметр 32 мм | шт. | 1 |
|  | Контргайка( условный диаметр 32 мм | шт. | 1 |
|  | Кран натяжной газовый муфтовый чугунный( условный диаметр 32 мм | шт. | 1 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(03 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(02 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(02 |
| Е19-1.4 | ресторанных( с духовым шкафа | 1 прибор | Плита секционная ресторанная( типа ПСГШ | шт. | 1 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 32 мм( ГОСТ 3262-75 | м | 0(87 |
|  | Муфта( условный диаметр 32 мм | шт. | 1 |
|  | Контргайка( условный диаметр 32 мм | шт. | 1 |
|  | Кран натяжной газовый муфтовый чугунный( условный диаметр 32 мм | шт. | 1 |
|  | Вытяжки от газовых колонок | комплект | 1 |
|  | Шиберы в обечайке( диаметр 160 мм | шт. | 1 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(03 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(02 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(02 |

Таблица 19-2. Установка водонагревателей

Состав работ: 01. Установка прибора. 02. Установка и заделка креплений. 03. Присоединение прибора к трубопроводам. 04. Устройство кармана (чистка) с пробивкой отверстия, в дымоходе, установкой и заделкой дверки и патрубка. 05. Установка вытяжки с присоединением к патрубку. 06. Устройство защитного экрана из асбестоцементного картона и кровельной стали

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка водонагревателей( |
| Е19-2.1 | проточных | 1 прибор | Аппарат водонагревательный газовый бытовой проточный КГИ-56 (Л-3( ВПГ-18)( ГОСТ 11910-74 | шт. | 1 |
|  | Костыли из стали квадратной | кг | 0(68 |
|  | Раствор цементный М100( ГОСТ 28013-89 | м3 | 0(0004 |
|  | Прочистка для газоходов | шт. | 1 |
|  | Отводы гофрированные из кровельной стали толщиной 0(8 мм | кг | 2(0 |
|  | Трубы соединительные( условный проход 125 мм из кровельной стали | кг | 3(7 |
|  | Кран натяжной газовый муфтовый латунный( условный диаметр 20 мм | шт. | 1 |
|  | Вентиль запорный муфтовый латунный( условный диаметр 15 мм |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 15 мм( ГОСТ 3262-75 | м | 0(92 |
|  | Картон асбестовый общего назначения КАО-1 толщиной 3 мм( ГОСТ 2850-80 | кг | 2(0 |
|  | Сталь кровельная СТК-1 толщиной 0(8 мм( ГОСТ 19903-74* | кг | 5(1 |
|  | Шурупы с полукруглой головкой 4(50 мм( ГОСТ 1144-80* | кг | 0(06 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(048 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(024 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(021 |
| Е19-2.2 | емкостных | 1 прибор | Аппарат водонагревательный газовый бытовой емкостный АГВ-80 (120)( ГОСТ 11032-80 | шт. | 1 |
|  | Подставка под водонагреватель | шт. | 1 |
|  | Прочистка для газоходов | шт. | 1 |
|  | Отводы гофрированные из кровельной стали толщиной 0(8 мм | кг | 2(0 |
|  | Трубы соединительные( условный проход 125 мм из кровельной стали | кг | 4(6 |
|  | Кран натяжной газовый муфтовый латунный( условный диаметр 15 мм | шт. | 1 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 15 мм( ГОСТ 3262-75 | м | 0(00062 |
|  | Картон асбестовый общего назначения КАО-1 толщиной 3 мм( ГОСТ 2850-80 | кг | 2(3 |
|  | Сталь кровельная СТК-1 толщиной 0(8 мм( ГОСТ 19903-74* | кг | 2(8 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(066 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(038 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(036 |

Раздел 02. ГАЗОГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Таблица 19-3. Установка газогорелочных устройств

Состав работ: 01. Установка плит фронтальных, горелок. 02. Сборка обвязки. 03. Установка запальников. 04. Присоединение газогорелочных устройств к газопроводу

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до( |
| Е19-3.1 | 5 м3/ч | 1 устройство | Горелки газовые | шт. | 1 |
|  | Тоннели керамические (насадки) | шт. |

по

| проекту |
| --- |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(02 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(01 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(01 |
| Е19-3.2 | 10 м3/ч | 1 устройство | Горелки газовые | шт. | 1 |
|  | Тоннели керамические (насадки) | шт. |

по

| проекту |
| --- |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(024 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(012 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(01 |
| Е19-3.3 | 30 м3/ч | 1 устройство | Горелки газовые | шт. | 1 |
|  | Тоннели керамические (насадки) | шт. |

по

| проекту |
| --- |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 50 мм( с гильзами и креплениями для газоснабжения | м | 0(92 |
|  | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
|  | Краны лабораторные однорожковые( условный диаметр 10 мм | шт. | 1 |
|  | Краны бронзовые( условный диаметр 15 мм | шт. | 1 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(03 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(013 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(012 |
| Е19-3.4 | 50 м3/ч | 1 устройство | Горелки газовые | шт. | 1 |
|  | Тоннели керамические (насадки) | шт. |

по

| проекту |
| --- |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 20 мм( с гильзами и креплениями для газоснабжения | м | 1(53 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 50 мм( с гильзами и креплениями для газоснабжения | м | 0(51 |
|  | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
|  | Краны лабораторные однорожковые( условный диаметр 10 мм | шт. | 1 |
|  | Краны бронзовые( условный диаметр 15 мм | шт. | 1 |
|  | Части фасонные стальные сварные( диаметр 250 мм | кг | 27(0 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(032 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(016 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(015 |
| Е19-3.5 | 80 м3/ч | 1 устройство | Горелки газовые | шт. | 1 |
|  | Тоннели керамические (насадки) | шт. |

по

| проекту |
| --- |
|  | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
|  | Плита фронтальная | кг | 41 |
|  | Краны лабораторные однорожковые( условный диаметр 10 мм | шт. | 1 |
|  | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК( давление 1 МПа( условный диаметр 80 мм | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 2(5 МПа( условный диаметр 80 мм | шт. | 2 |
|  | Части фасонные стальные сварные( диаметр 250 мм | кг | 18(0 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(036 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(018 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(02 |
| Е19-3.6 | 120 м3/ч | 1 устройство | Горелки газовые | шт. | 1 |
|  | Тоннели керамические (насадки) | шт. |

по

| проекту |
| --- |
|  | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
|  | Плита фронтальная | кг | 22 |
|  | Краны лабораторные однорожковые( условный диаметр 10 мм | шт. | 1 |
|  | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК( давление 1 МПа( условный диаметр 80 мм | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 2(5 МПа( условный диаметр 80 мм | шт. | 2 |
|  | Части фасонные стальные сварные( диаметр 250 мм | кг | 23(0 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(042 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(021 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(02 |
| Е19-3.7 | 180 м3/ч | 1 устройство | Горелки газовые | шт. | 1 |
|  | Тоннели керамические (насадки) | шт. |

по

| проекту |
| --- |
|  | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
|  | Плита фронтальная | кг | 41 |
|  | Краны лабораторные однорожковые( условный диаметр 10 мм | шт. | 1 |
|  | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК( давление 1 МПа( условный диаметр 100 мм | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 2(5 МПа( условный диаметр 100 мм | шт. | 2 |
|  | Части фасонные стальные сварные( диаметр 250 мм | кг | 22(0 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(056 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(028 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(022 |
| Е19-3.8 | 250 м3/ч | 1 устройство | Горелки газовые | шт. | 1 |
|  | Тоннели керамические (насадки) | шт. |

по

| проекту |
| --- |
|  | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
|  | Плита фронтальная | кг | 33(2 |
|  | Краны лабораторные однорожковые( условный диаметр 10 мм | шт. | 1 |
|  | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК( давление 1 МПа( условный диаметр 100 мм | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 2(5 МПа( условный диаметр 100 мм | шт. | 2 |
|  | Части фасонные стальные сварные( диаметр 250 мм | кг | 9(0 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(06 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(03 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(025 |
| Е19-3.9 | 350 м3/ч | 1 устройство | Горелки газовые | шт. | 1 |
|  | Тоннели керамические (насадки) | шт. |

по

| проекту |
| --- |
|  | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
|  | Плита фронтальная | кг | 32(8 |
|  | Краны лабораторные однорожковые( условный диаметр 10 мм | шт. | 1 |
|  | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК( давление 1 МПа( условный диаметр 100 мм | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 2(5 МПа( условный диаметр 100 мм | шт. | 2 |
|  | Части фасонные стальные сварные( диаметр 250 мм | кг | 9(0 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(072 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(036 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(03 |
| Е19-3.10 | 500 м3/ч | 1 устройство | Горелки газовые | шт. | 1 |
|  | Тоннели керамические (насадки) | шт. |

по

| проекту |
| --- |
|  | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
|  | Плита фронтальная | кг | 39(1 |
|  | Краны лабораторные однорожковые( условный диаметр 10 мм | шт. | 1 |
|  | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК( давление 1 МПа( условный диаметр 125 мм | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 2(5 МПа( условный диаметр 125 мм | шт. | 2 |
|  | Части фасонные стальные сварные( диаметр 250 мм | кг | 51(0 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(08 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(04 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(036 |
|  | Установка газогорелочных устройств с блоками горелок производительностью до( |
| Е19-3.11 | 15 м3/ч | 1 устройство | Блоки горелок | шт. | 1 |
|  | Тоннели керамические (насадки) | шт. |

по

| проекту |
| --- |
|  | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(026 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(013 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(01 |
| Е19-3.12 | 30 м3/ч | 1 устройство | Блоки горелок | шт. | 1 |
|  | Тоннели керамические (насадки) | шт. |

по

| проекту |
| --- |
|  | Запальники газовые переносные | шт. | 1 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 50 мм( с гильзами и креплениями для газоснабжения | м | 0(71 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(03 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(015 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(012 |

Раздел 03. УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

Таблица 19-4. Устройство установки для редуцирования давления газа

Состав работ: 01. Копание ямы под газовый ввод с засыпкой песком. 02. Установка отвода. 03. Прокладка газопровода в футляре. 04. Сварка отвода с газопроводом. 05. Установка и заделка креплений. 06. Навеска шкафа с установкой для редуцирования давления газа

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство установки для редуцирования давления газа при объеме ямы газового ввода до( |
| Е19-4.1 | 1(5 м3 | 1 установка | Установка шкафная | шт. | 1 |
|  | Отводы | шт. | 1 |
|  | Футляры | шт. | 1 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 15 мм( ГОСТ 3262-75 | м | 0(3 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(012 |
|  | Крепления металлические | кг | 0(64 |
|  | Песок строительный( ГОСТ 8736-85 | м3 | 1(55 |
|  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100( ГОСТ 28013-89 | м3 | 0(004 |
| Е19-4.2 | 2(0 м3 | 1 установка | Установка шкафная | шт. | 1 |
|  | Отводы | шт. | 1 |
|  | Футляры | шт. | 1 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 20 мм( ГОСТ 3262-75 | м | 0(43 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(014 |
|  | Крепления металлические | кг | 0(86 |
|  | Песок строительный( ГОСТ 8736-85 | м3 | 2(02 |
|  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100( ГОСТ 28013-89 | м3 | 0(005 |
| Е19-4.3 | 3(0 м3 | 1 установка | Установка шкафная | шт. | 1 |
|  | Отводы | шт. | 1 |
|  | Футляры | шт. | 1 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 25 мм( ГОСТ 3262-75 | м | 0(9 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(016 |
|  | Крепления металлические | кг | 1(0 |
|  | Песок строительный( ГОСТ 8736-85 | м3 | 3(03 |
|  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100( ГОСТ 28013-89 | м3 | 0(006 |

Раздел 04. РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

Таблица 19-5. Установка регуляторов давления газа

Состав работ: 01. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 02. Установка регулятора давления газа с соединением фланцев на болтах и прокладках

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка регуляторов давления газа диаметром до( |
| Е19-5.1 | 50 мм | 1 регулятор | Регулятор давления | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 50 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(028 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(02 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 1(5 |
| Е19-5.2 | 100 мм | 1 регулятор | Регулятор давления | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 100 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(056 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(084 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 3(0 |
| Е19-5.3 | 200 мм | 1 регулятор | Регулятор давления | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 200 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(112 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(21 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 7(1 |

Раздел 05. КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Таблица 19-6. Установка клапанов предохранительных

Состав работ: 01. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 02. Установка клапана с соединением фланцев на болтах и прокладках

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка клапанов предохранительных диаметром до( |
| Е19-6.1 | 50 мм | 1 клапан | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 50 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(028 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(02 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 1(5 |
| Е19-6.2 | 80 мм | 1 клапан | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 80 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(048 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(042 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 1(5 |
| Е19-6.3 | 100 мм | 1 клапан | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 100 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(056 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(084 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 3(0 |
| Е19-6.4 | 200 мм | 1 клапан | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 200 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(11 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(17 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 5(4 |
| Е19-6.5 | 300 мм | 1 клапан | Клапаны предохранительные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 300 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(17 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(25 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 6(8 |

Раздел 06. КЛАПАНЫ ПРОТИВОВЗРЫВНЫЕ

Таблица 19-7. Установка клапанов противовзрывных

Состав работ: 01. Установка и заделка металлического каркаса и козырька. 02. Установка клапана. 03. Заделка зазора шамотным раствором по периметру клапана

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка клапанов противовзрывных площадью до( |
| Е19-7.1 | 0(1 м2 | 1 клапан | Клапаны противовзрывные | шт. | 1 |
|  | Каркас металлический | кг | 27(0 |
|  | Болты анкерные | кг | 1(4 |
| Е19-7.2 | 0(2 м2 | 1 клапан | Клапаны противовзрывные | шт. | 1 |
|  | Каркас металлический | кг | 27(0 |
|  | Болты анкерные | кг | 1(4 |
|  | Кирпич шамотный( ГОСТ 390-83 | кг | 80 |
|  | Раствор шамотный | м3 | 0(016 |
| Е19-7.3 | 0(25 м2 | 1 клапан | Клапаны противовзрывные | шт. | 1 |
|  | Каркас металлический | кг | 35(0 |
|  | Болты анкерные | кг | 0(8 |
|  | Кирпич шамотный( ГОСТ 390-83 | т | 0(1 |
|  | Раствор шамотный | м3 | 0(02 |

Раздел 07. ДИАФРАГМЫ КАМЕРНЫЕ

Таблица 19-8. Установка диафрагм камерных

Состав работ: 01. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 02. Установка диафрагм с соединением фланцев на болтах и прокладках

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка диафрагм камерных диаметром до( |
| Е19-8.1 | 80 мм | 1 диафрагма | Диафрагмы камерные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 80 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(048 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(042 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 1(5 |
| Е19-8.2 | 100 мм | 1 диафрагма | Диафрагмы камерные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 100 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(056 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(084 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 3(0 |
| Е19-8.3 | 150 мм | 1 диафрагма | Диафрагмы камерные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 150 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(074 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(13 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 4(8 |
| Е19-8.4 | 200 мм | 1 диафрагма | Диафрагмы камерные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 200 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(13 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(42 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 5(4 |
| Е19-8.5 | 250 мм | 1 диафрагма | Диафрагмы камерные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 250 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(19 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(7 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 8(8 |
| Е19-8.6 | 300 мм | 1 диафрагма | Диафрагмы камерные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 300 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(3 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(98 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 11(0 |
| Е19-8.7 | 400 мм | 1 диафрагма | Диафрагмы камерные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 300 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(41 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 1(0 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 12(0 |

Раздел 08. ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

Таблица 19-9. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей

Состав работ: 01. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 02. Установка фильтра с соединением фланцев на болтах и прокладках

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до( |
| Е19-9.1 | 50 мм | 1 фильтр | Фильтры фланцевые волосяные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 50 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(048 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(042 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 1(5 |
| Е19-9.2 | 100 мм | 1 фильтр | Фильтры фланцевые волосяные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 100 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(056 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(084 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 3(0 |
| Е19-9.3 | 200 мм | 1 фильтр | Фильтры фланцевые волосяные | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1 МПа( условный диаметр 200 мм | шт. | 2 |
|  | Прокладки паронитовые | кг | 0(13 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(42 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 6(1 |

Раздел 09. ОТБОР ГАЗА ИЗ ТРУБОПРОВОДА И ТОПОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА КОТЛА

Таблица 19-10. Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля

Состав работ: 01. Приварка к трубе штуцера с вырезкой отверстия. 02. Установка вентиля т резьбовом соединении

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е19-10.1 | Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля | 1 устройство | Вентиль проходной муфтовый 15КЧ 18Р( давление 1(6 МПа( условный диаметр 15 мм | шт. | 1 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(1 |
|  | Кислород( ГОСТ 5583-78 | м3 | 0(03 |
|  | Ацетилен( ГОСТ 5457-75 | м3 | 0(004 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(014 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(007 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(005 |

Таблица 19-11. Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой

Состав работ: 01. Сборка узла с постановкой крана. 02. Установка узла в отверстие кладки. 03. Заделка отверстия

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е19-11.1 | Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой | 1 устройство | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10БК1( давление 9(8 кПа( условный диаметр 15 мм | шт. | 1 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный диаметр 15 мм( ГОСТ 3262-75 | м | 0(2 |
|  | Фланцы стальные плоские приварные( давление 1(6 МПа( условный диаметр 15 мм | шт. | 1 |
|  | Части фасонные стальные сварные( диаметр 150 мм | кг | 0(5 |
|  | Части фасонные чугунные( диаметр 100 мм( ГОСТ 5525-61 | кг | 0(2 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(016 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(008 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(006 |

Раздел 10. ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА

Таблица 19-12. Установка головки воздушной

Состав работ: 01. Установка головки воздушной на предохранительный клапан с креплением болтами. 02. Присоединение к воздухопроводу

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е19-12.1 | Отбор газа из | 1 прибор | Головка воздушная | шт. | 1 |
|  | топочного пространства импульсной трубкой |
| Прокладки паронитовые | кг | 0(11 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 2(2 |
|  | Сурик свинцовый( ГОСТ 19151-73 | кг | 0(024 |
|  | Олифа натуральная( ГОСТ 7931-76 | кг | 0(012 |
|  | Лен трепаный | кг | 0(011 |

Таблица 19-13. Установка затворов гидравлических

Состав работ: 01. Приварка лап к корпусу гидрозатвора. 02. Установка и заделка кронштейнов. 03. Установка гидрозатвора с креплением болтами

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка затворов гидравлических диаметром до( |
| Е19-13.1 | 80 мм | 1 прибор | Затворы гидравлические типа УГ-6( с продувочным и отключающим устройством( условный диаметр 80 мм | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные( условный диаметр 80 мм | шт. | 2 |
|  | Кронштейны и подставки под оборудование | кг | 5(5 |
|  | Поковки строительные массой 2(825 кг | кг | 4(0 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(016 |
|  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100( ГОСТ 28013-89 | м3 | 0(013 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 1(5 |
| Е19-13.2 | 100 мм | 1 прибор | Затворы гидравлические типа УГ-6( с продувочным и отключающим устройством( условный диаметр 100 мм | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные( условный диаметр 100 мм | шт. | 2 |
|  | Кронштейны и подставки под оборудование | кг | 5(5 |
|  | Поковки строительные массой 2(825 кг | кг | 4(0 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(018 |
|  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100( ГОСТ 28013-89 | м3 | 0(013 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 3(0 |
| Е19-13.3 | 150 мм | 1 прибор | Затворы гидравлические типа УГ-6( с продувочным и отключающим устройством( условный диаметр 150 мм | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные( условный диаметр 150 мм | шт. | 2 |
|  | Кронштейны и подставки под оборудование | кг | 5(5 |
|  | Поковки строительные массой 2(825 кг | кг | 4(0 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(024 |
|  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100( ГОСТ 28013-89 | м3 | 0(013 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 5(0 |
| Е19-13.4 | 200 мм | 1 прибор | Затворы гидравлические типа УГ-6( с продувочным и отключающим устройством( условный диаметр 200 мм | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные( условный диаметр 200 мм | шт. | 2 |
|  | Кронштейны и подставки под оборудование | кг | 5(5 |
|  | Поковки строительные массой 2(825 кг | кг | 4(0 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(028 |
|  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100( ГОСТ 28013-89 | м3 | 0(013 |
|  | Болты М16(70 мм с гайками и шайбами( ГОСТ 7798-70 | кг | 6(0 |

Таблица 19-14. Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста

Состав работ: 01. Изготовление щита. 02. Установка щита на стене

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е19-14.1 | Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста | 1 м2 | Картон асбестовый общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм( ГОСТ 2850-80 | кг | 10(7 |
|  | Сталь листовая волнистая толщиной 1(5-1(6 мм | кг | 11(9 |

Раздел 12. ОБРЕЗКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА

Таблица 19-16. Обрезка действующего внутреннего газопровода

Состав работ: 01. Обрезка газопровода. 02. Установка заглушки

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до( |
| Е19-16.1 | до 50 мм | 1 обрезка | Кислород( ГОСТ 5583-78 | м3 | 0(036 |
|  | Ацетилен( ГОСТ 5457-75 | м3 | 0(005 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(06 |
| Е19-16.2 | до 100 мм | 1 обрезка | Кислород( ГОСТ 5583-78 | м3 | 0(1 |
|  | Ацетилен( ГОСТ 5457-75 | м3 | 0(012 |
|  | Электроды Э-42А( УОНИ 13/45( ГОСТ 9467-75 | кг | 0(11 |

Раздел 13. БАЛЛОНЫ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

Таблица 19-17. Установка баллонов для сжиженного газа на кухне

Состав работ: 01. Установка баллонов и регулятора давления с креплениями хомутами, и болтами к стене

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е19-17.1 | Установка баллонов для сжиженного газа на кухне | 1 установка | Баллоны для сжиженного газа на давление 1(6 МПа вместимостью 50 л | шт. | 1 |
|  | Регулятор давления | шт. | 1 |
|  | Раствор цементный кладочный тяжелый М100( ГОСТ 28013-89 | м3 | 0(0004 |
|  | Рукав присоединительный типа Г-10 | шт. | 1 |
|  | Кронштейн в сборе с хомутом | шт. | 1 |

Таблица 19-18. Установка баллонов для сжиженного газа шкафу

Состав работ: 01. Устройство песчаного основания. 02. Укладка брусков железобетонных. 03. Установка и заделка крепленый. 04. Установка шкафа доя баллонов. 05. Установка баллонов с обвязкой и регулятором давления при 2 баллонах. 06. Установка баллонов с обвязкой и вентилем, шкафа для регулятора давления и регулятора давления в нем для баллонов при их количестве от 4 до 10 шт. 07. Присоединение установки к газопроводу

| Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до( |
| Е19-18.1 | 2 | 1 установка | Баллоны для сжиженного газа на давление 1(6 МПа вместимостью 50 л | шт. | 2 |
|  | Регулятор давления | шт. | 1 |
|  | Шкафы металлические | кг | 56 |
|  | Бруски железобетонные | м3 | 0(04 |
|  | Песок строительный( ГОСТ 8736-85 | м3 | 0(05 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 25 мм( с гильзами и креплениями для газоснабжения | м | 1(7 |
| Е19-18.2 | 4 | 1 установка | Баллоны для сжиженного газа на давление 1(6 МПа вместимостью 50 л | шт. | 4 |
|  | Регулятор давления | шт. | 1 |
|  | Шкафы металлические | кг | 146 |
|  | Бруски железобетонные | м3 | 0(21 |
|  | Песок строительный( ГОСТ 8736-85 | м3 | 0(25 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 25 мм( с гильзами и креплениями для газоснабжения | м | 5(1 |
|  | Кран лабораторный | шт. | 1 |
|  | Вентиль( условный диаметр 32 мм | шт. | 1 |
|  | Вентиль цанговый | шт. | 2 |
|  | Части фасонные стальные сварные( диаметр 250 мм | кг | 17(0 |
| Е19-18.3 | 6 | 1 установка | Баллоны для сжиженного газа на давление 1(6 МПа вместимостью 50 л | шт. | 6 |
|  | Регулятор давления | шт. | 1 |
|  | Шкафы металлические | кг | 176 |
|  | Бруски железобетонные | м3 | 0(21 |
|  | Песок строительный( ГОСТ 8736-85 | м3 | 0(25 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 25 мм( с гильзами и креплениями для газоснабжения | м | 6(43 |
|  | Кран лабораторный | шт. | 1 |
|  | Вентиль( условный диаметр 32 мм | шт. | 1 |
|  | Вентиль цанговый | шт. | 3 |
|  | Части фасонные стальные сварные( диаметр 250 мм | кг | 17(0 |
| Е19-18.4 | 8 | 1 установка | Баллоны для сжиженного газа на давление 1(6 МПа вместимостью 50 л | шт. | 8 |
|  | Регулятор давления | шт. | 1 |
|  | Шкафы металлические | кг | 191 |
|  | Бруски железобетонные | м3 | 0(25 |
|  | Песок строительный( ГОСТ 8736-85 | м3 | 0(25 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 25 мм( с гильзами и креплениями для газоснабжения | м | 8(26 |
|  | Кран лабораторный | шт. | 1 |
|  | Вентиль( условный диаметр 32 мм | шт. | 1 |
|  | Вентиль цанговый | шт. | 4 |
|  | Части фасонные стальные сварные( диаметр 250 мм | кг | 17(0 |
| Е19-18.5 | 10 | 1 установка | Баллоны для сжиженного газа на давление 1(6 МПа вместимостью 50 л | шт. | 10 |
|  | Регулятор давления | шт. | 1 |
|  | Шкафы металлические | кг | 253 |
|  | Бруски железобетонные | м3 | 0(3 |
|  | Песок строительный( ГОСТ 8736-85 | м3 | 0(3 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные( условный проход 25 мм( с гильзами и креплениями для газоснабжения | м | 9(79 |
|  | Кран лабораторный | шт. | 1 |
|  | Вентиль( условный диаметр 32 мм | шт. | 1 |
|  | Вентиль цанговый | шт. | 5 |
|  | Части фасонные стальные сварные( диаметр 250 мм | кг | 17(0 |