Приложение № 1 к Техническому заданию

Номенклатура и технические характеристики дымовых труб

ТЭЦ-21-филиала ПАО «Мосэнерго»

| № п/п | Материал ствола (ЖБДТ, МДТ, кирп.), станц. № | Высота, м |  | Диаметр, м устья / основания | S, м2 (площадь наружной поверх-сти ствола) | Кол. внутр. МГС, шт | № котлов, блоков, подключ. к ДТ, к каждому МГС | Год ввода в эксплуат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От уровня земли | От опорных конструкций |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МДТ № 7 | 120,0 | 71,0 | 8,0 / 8,0 | 1833 | нет | к. № 11Б,11В | 2008 |

Заместитель главного инженера,

Начальник Управления ремонтов ТЭЦ-21                                                      А.А. Осипов