Объем работ по ремонту котла Витомакс 16 МВт в г. Клин

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление, монтаж, демонтаж временных металлоконструкций | 0,35т |
| 2 | Раскрепление / восстановление газохода котла | 50кг |
| 3 | Демонтаж/монтаж арматуры трубопроводов в пределах котла | 0,8т |
| 4 | Демонтаж / монтаж листовой обшивы котла 1,5ммх11,77=282,48 кг | 24м2 (282,48кг) |
| 5 | Демонтаж / монтаж теплоизоляции | 2,4м3 |
| 6 | Изготовление, демонтаж / монтаж креплений трубопроводов | 0,075т |
| 7 | Демонтаж / монтаж конвективных труб 89*4мм =112шт. х 8,38кг/пм х7,0м =784м | 784м (6,57т) |
| 8 | Демонтаж трубных досок с фронта и тыла котла толщ. 12мм (2 шт. х6м2 х 12мм х 7,85 кг/пм) | 1,13тн |
| 9 | Демонтаж/монтаж горелки | 0,187т |
| 10 | Устройство и разборка лесов | 45м2 |
| 11 | Обрезка/врезка труб конвективных 89х4,0мм = 112 шт.х2 = 224шт | 224шт. |
| 12 | Изготовление труб конвективных 89х4,0мм | 6,57т |
| 13 | Изготовление, монтаж трубных досок | 1,13т |
| 14 | Высверливание отверстий 89мм 2х112шт | 224 шт. |
| 15 | Зачистка стыков 89мм 2х112шт | 224шт. |
| 16 | Визуальный, УЗ контроль трубных соединений 2х112шт | 224шт. |
| 17 | Гидравлическое испытание |  |
| 18 | Очистка помещений от мусора после демонтажа | 48т |
| 19 | Погрузка и перевозка мусора после демонтажа | 48т |
| 20 | Кран на автомобильном ходу для погрузки/разгрузки металлоконструкций | 60 маш-час |

Подготовил

Кряжев А.Б.