Электростанция  ____________________________________________________________________________
Энергоблок (котел, турбина) №  _______________________________________________________________
Монтажная (ремонтная) организация   __________________________________________________________
А К Т  № ___________________

на вырезку производственных сварных стыков
«____» _____________________200___г.

Мы,       нижеподписавшиеся,        мастер        (ИТР)        монтажного        (ремонтного)         участка 
 ________________________________________ и  представитель  заказчика  (дирекции     электростанции)

(фамилия, инициалы)
 ________________________________________ составили настоящий акт в том,  что в нашем присутствии 
(фамилия, инициалы)
вырезано __________ производственных стыков № ___________________________ по схеме (формуляру)
     (наименование изделия, узла)

№ _____________________________,  труб диаметром __________ мм с толщиной стенки __________  мм из стали марки ________________________ котла  № ___________________, блока № _________________, 
ряда № ________________________, которые сварил(и) сварщик(и) _________________________________ 
(фамилия, инициалы)
клейма № _____________________.

Сварка стыков производилась _________________________ способом в _______________________ положении без поворота присадочным материалом _______________________ марки _________________, диаметром _______________ мм, партии № ______________________.



Стыки заклеймены _______________________________________.
Подписи:
