Форма № 1

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ПОДЗЕМНОГО 

(НАДЗЕМНОГО) ГАЗОПРОВОДА, ГАЗОВОГО ВВОДА

(НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ)

построенного














(наименование монтажной организации и номер проекта)

по адресу














(наименование монтажной организации и номер проекта)

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА (ГАЗОВОГО ВВОДА)

	Протяженность, м
	Диаметр

 мм
	Материал
	Рабочее давление, МПа 
	Тип изоляции
	На газопроводах установлено, шт.

	
	
	
	
	
	Конденсатосборников
	Запорных устройств
	Колодцев
	КУ
	КП


	КТ
	ЭИС

	
	
	
	
	
	
	Задвижек
	Кранов
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ

ПАСПОРТОВ (ИЛИ ИХ КОПИЙ) И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ,

УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

а) трубы

	Наружный диаметр, толщина стенки
	Завод изготовитель
	Марка стали и ГОСТ
	Номер сертификатов и дата выпуска

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


б) Электроды и присадочные материалы

    Электроды: марка



тип по ГОСТ









    проволока: марка



диаметр









    партия


сертификат №



Дата выпуска





в) сварочная проволока: марка

марка стали



диаметр (мм)







       сертификат №




Дата выпуска





г) изоляция: тип



ГОСТ(ТУ)






          материал


ГОСТ(ТУ)











ГОСТ(ТУ)











ГОСТ(ТУ)




М.П.


Сертификат (паспорт) №










Правильность выписки из сертификатов заверяю

Гл. Инженер строительной организации


















Фамилия И.О.


подпись

Примечание: Подлинники сертификатов на трубы, электроды, присадочные материалы, изоляционные материалы постоянно хранятся в лаборатории (ПТО) строительной организации и предъявляются комиссии или органам контроля для проверки в случае необходимости.
3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА
	Фамилия, имя, отчество сварщика
	Номер (клеймо) сварщика
	Удостоверение №, дата выдачи
	Сварено стыков
	Дата проведения сварочных работ

	
	
	
	Диаметр труб (мм)
	Всего
	В том числе: (шт)
	

	
	
	
	
	
	Поворотные
	Потолочные
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





















(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)
4. ПРОВЕРКА ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ГАЗОПРОВОДА, УКЛОНОВ,               ПОСТЕЛИ, УСТРОЙСТВА ФУТЛЯРОВ, КОЛОДЦЕВ, КОВЕРОВ

Установлено, что глубина заложения газопровода от поверхности земли до верха трубы на всем протяжении, уклоны газопровода, постель под трубками, а также устройство футляров, колодцев, коверов соответствуют проекту.

Производитель работ   













                                                              (должность, подпись, инициалы, фамилия)

Инженер управления технического

надзора ГУП «Мосгаз» 













                                                              (должность, подпись, инициалы, фамилия)

5. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОГО             ГАЗОПРОВОДА (ГАЗОВОГО ВВОДА)

1. Перед укладкой в траншею проверено защитное покрытие труб и стыков: на отсутствие механических повреждений и трещин – внешним осмотром; толщина замером по ГОСТ 9.602-89  

мм; адгезия к стали – по ГОСТ 9.602-89; сплошность – дефектоскопом «ДИ-74».

Заключение №
от


. 

2. Стыки, изолированные в траншее, проверены внешним осмотром на отсутствие механических повреждений и трещин.

3. Проверка на отсутствие электрического контакта между металлом трубы и грунтом произведена после частичной и полной засыпки траншеи.

«ИПИТ» - Заключение №

от

; «АНПИ» - Заключение №

от



Примечание. Если траншея была засыпана при глубине промерзания грунта более 10 см, то строительно-монтажная организация должна выполнять проверку после оттаивания грунта, о чем должна быть запись в акте о приемке законченного строительством объекта системы газоснабжения.

При проверке качества защитного покрытия дефекты не обнаружены.

Представитель строительной организации










                                                           


   (должность, подпись, инициалы, фамилия)

Инженер управления технического

надзора ГУП «Мосгаз» 













                                                              (должность, подпись, инициалы, фамилия)
6. ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, 

ИСПЫТАНИЕ ЕГО НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Перед испытанием на герметичность произведена продувка газопровода воздухом.

Акт на продувку от






Засыпанный до проектных отметок газопровод с установленной на нем арматурой и ответвлениями к объектам до заглушек, установленных после запорных устройств испытан на герметичность. 

Акт на герметичность от


.

До начала испытания подземный газопровод находился под давлением воздуха в течение
            

час для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

Согласно данным приведенных замеров давления подземный газопровод испытание на герметичность выдержал, утечки и дефекты в доступных для проверки местах не обнаружены:

Произведено испытание надземного газопровода( надземной части газопровода) на герметичность с последующим внешним осмотром и проверкой всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений. Утечки и дефекты не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал.

Акт на герметичность от



 
Производитель работ   













                                                              (подпись, инициалы, фамилия)

Инженер управления технического

надзора ГУП «Мосгаз» 













                                                              (должность, подпись, инициалы, фамилия)

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Газопровод (газовый ввод) построен в соответствии с проектом №

, разработанным 

___________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, дата выпуска проекта)

с учетом согласований и изменений, внесенных в рабочие чертежи  _____________________



Строительство начато:             «

» _
____
_____  _
 г.

Строительство закончено:       «

» ____

_____  __
 г.



М.П.

Гл. Инженер строительной организации











                                                           


   (должность, подпись, инициалы, фамилия)

Инженер управления технического

надзора ГУП «Мосгаз» 













                                                              (должность, подпись, инициалы, фамилия)

