АКТ

Пос. Развилка 






«03» июля 2008 г.

Наименование объекта:   ЦТП  ГВС котельной  пос. Развилка.
Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика ПС «Теплосеть», в лице главного инженера  

монтажной организации ЗАО «                 », в лице прораба                    .

Пуско-наладочной организации «Монтажавтоматика», в лице прораба Орлова Е.А.

составили настоящий акт в том, что сего числа в ЦТП ГВС котельной пос. Развилка  для проведения пуско-наладочных работ была осуществлена подача первичного теплоносителя и холодной воды.  Течей, подтеков и разрывов трубопроводов зафиксировано не было.

Заказчик




           ________________ 
         Балаян Р.Р.

Монтажная организация 

Пуско-наладочная организация 

           ________________
         Орлов Е.А.  

