АКТ

Пос. Развилка 






«03» июля 2008 г.

Наименование объекта:   ЦТП  ГВС котельной  пос. Развилка.
Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика ПС «Теплосеть», в лице главного инженера  .

монтажной организации ЗАО «              », в лице прораба   

Пуско-наладочной организации «Монтажавтоматика», в лице прораба Орлова Е.А.

составили настоящий акт в том, что «03» июля 2008 г. при  проведении пуско-наладочных работ на ЦТП ГВС  котельной пос. Развилка  после подачи теплоносителя на ЦТП в районе между 10 часами 00 мин и 14 часами 30 мин были зафиксированы отключения электроэнергии 2 раза. Проверка приборов АСУ ТП не производилась. 

Заказчик




           ________________ 
          

Монтажная организация
          

Пуско-наладочная организация 

           ________________
          .  

