АКТ

пос. Развилка  







«02»июня2008г. 

Наименование объекта:   Строительство ЦТП ГВС котельной пос. Развилка
Адрес объекта:                 пос. Развилка, Ленинского р-на,  Московской  области.
Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Эксплуатирующей организации: ПС «Теплосеть» в лице  начальника участка Колядина М.И.

Монтажной организации: ЗАО «      », в лице директора             .

Наладочной организации:  ЗАО «Монтажавтоматика» в лице исполнительного директора –  Жигарева Ю.А.

           составили настоящий акт в том, что силами ЗАО «             »  произведен монтаж: 

1. Оборудования с электроприводами:

· насос циркуляционный системы ГВС TPE 50-430/2 – 2 шт.

· повысительная насосная станция АНУ 3 CR 45-3 – 1 шт.

· кран шаровый фланцевый Ду250 КШГ 61.103.250 с электроприводом – 2шт.

· кран шаровый фланцевый Ду200 61.103.200 с электроприводом – 2шт.

· кран шаровый фланцевый Ду150 61.103.150 с электроприводом – 1шт.

· кран шаровый фланцевый Ду125 61.103.125 с электроприводом – 1шт.

· клапан запорно-регулирующий Ду150 с электроприводом – 2шт.

2.  Теплосчетчик ВИС.Т ТС-500-0-0-2-1 – 1 шт.

Работы выполнены по проекту №18-2006ТМ разработанному ЗАО «             » и по чертежам заводов-изготовителей оборудования.

      Акт составлен на предмет передачи вышеперечисленного оборудования для проведения индивидуальных испытаний и пуско-наладочных работ ЗАО «Монтажавтоматика».

Эксплуатирующая организация 

           ________________
 

Монтажная организация                  

________________
          

Наладочная организация                                        ________________              

