ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ООО «РИД»)
Зарегистрирован в Государственном реестре № 42003-99 Госстандарта России
Государственная лицензия: Серия А № 01082, per. Номер 47/99/0619/ 017/Л от 03.03.99 г.

	193131, СПб, ул. Ивановская,
	24 тел/факс: (812) 560-35-32

Заказчик   ООО «Вестком»   


ПРОТОКОЛ
измерения шума №   25   от   14 мая 2001 г   
Время измерения     11 час 00 мин     
	1. Место проведения измерений
	 

	ул. Мориса Тореза, дом 81, подъезд 11

	№ лифта 1776 - грузопассажирский (грузоподъемность 630 кг)

	2. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта
	 

	начальник участка ООО «Вестком» Курочкин В. Д.

	(должность, фамилия, имя, отчество)

	3. Средства измерений
	ШВИЛ-01 (№ 93); Шумомер 00024 (11212)

	4. Сведения о государственной поверке
	13.03.2001 г. св. №0016841; 30.05.2001 г.

	св. №№ 0048900, 0048901, 0048903


5. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение

	СН №2.2.4/2.1.8.562-96. Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,

	общественных зданий и в помещениях жилых и общественных зданий;

	ГОСТ 12,1.036-81. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.


6. Основные источники шума и характер создаваемого ими шума

	оборудование машинного отделения лифта (работа двигателя, лебедки) открытие и закрытие

	дверей лифта. Машинное отделение лифта находится в чердачном помещении. Лифт находится

	на лестничной площадке. Шахта лифта кирпичная, примыкающая к не жилым помещениям

	квартиры. Лифт отделен от квартир холлом. Квартиры сдаются без внутренней отделки и

	внутренних дверей.

	7. Количество работающих человек
	 


8. Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с нанесением источников шума и указанием стрелки мест установки и ориентации микрофонов (датчиков). Порядковые номера точек замеров.

9. Результаты измерений шума (см. на обороте)

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
	Шум проникающий в помещения при работе лифта

	СООТВЕТСТВУЕТ санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96


 

	Директор ООО «РИЦ»
	 
	/ В. А. Водоватов.

	Руководитель испытательной лаборатории к.т.н.
	 
	/М. Я. Хазанов

	Метролог
	 
	/Т. А. Поликарпова


