Акт

приемки дымовой трубы в эксплуатацию.

г. Москва                                                                        «___» _________ 2009 г.

Объект:               МК-137 Предприятие №2                                                   _
                             Филиал №4 «Восточный» ОАО «МОЭК»                        _
Адрес объекта:    г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 1 стр. 3

   Комиссия в составе представителей:

Заказчика              Зам. главного инженера по эксплуатации и ремонту тепловых 

                               станций и котельных Филиала №4 «Восточный» ОАО 

                                «МОЭК»                                                                 Зубарев В.Р.

                               Начальник отдела по эксплуатации и ремонту  

                               тепловых станций и котельных Филиала №4 «Восточный» 

                                ОАО  «МОЭК»                                                      Лебедев Е.С.

                               Главный инженер Предприятия №2 Филиала №4 «Восточный» 

                               ОАО «МОЭК»                                                         Манахов Ю.А.

                               Начальник участка по источникам энергоснабжения    

                               Предприятия №2 Филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК»                      

                                                                                                                   Васин Л.Г.

Подрядчика          Главный инженер ЗАО «                 »                                          .

                               Главный инженер проекта ЗАО «                »                            . 

Представитель   

Московского МТУ

Ростехнадзора      государственный инспектор                                                       . 

  Произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных подрядчиком  ЗАО «                 »  и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие законченные монтажом работы:  
система из 4-х дымовых металлических труб Н=25,6 м; ( 325 мм  с антикоррозийными и окрасочными работами

2. Работы выполнены согласно рабочего проекта №17-2006 том 3И. «Архитектурно-строительные решения», разработанного ЗАО «                         » 

3. Дата начала  работ      «01» июня 2009 г.

4. Дата окончания работ «24» июля 2009 г.

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами и проектной рабочей документацией. Решено принять предъявленный объект в эксплуатацию. 

Подписи:     

Зам. главного инженера по эксплуатации и ремонту тепловых 

станций и котельных Филиала №4 «Восточный» ОАО  «МОЭК»    Зубарев В.Р.

Начальник отдела по эксплуатации и ремонту  тепловых станций 

и котельных Филиала №4 «Восточный» ОАО  «МОЭК»                    Лебедев Е.С.

Главный инженер Предприятия №2 Филиала №4 «Восточный» 

ОАО «МОЭК»                                                                                         Манахов Ю.А.

Начальник участка по источникам энергоснабжения Предприятия №2 

Филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК»                                           Васин Л.Г.

Главный инженер ЗАО «                  »                                                                          .

Главный инженер проекта ЗАО «                 »                                                             . 

Представитель   

Московского МТУ

Ростехнадзора      государственный инспектор                                                          . 

