АКТ

приемки оборудования после комплексного опробования  

                                                                                                               «07» декабря 2002г.

Объект: п. Лунево, котельная в/ч 7576


Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

· Представитель Заказчика – начальник котельной, лейтенант Шапошников А.В.

· Представитель пуско-наладочной  организации- инженер Сафонов К.Б.

составили настоящий акт в том,  что согласно договора № 131 от «27» 

августа 2002г.  ЗАО «            » были выполнены  монтажные работы котельного и вспомогательного оборудования   котлов ДКВР 4/12 ст. № № 1, 2 рег. № 480, 481 с автоматикой безопасности типа «КОНТУР» и проведены индивидуальные испытания. 

          Котельное и вспомогательное оборудование  котлов ДКВР 4/12 ст. № № 1, 2 рег. № 480, 481 с автоматикой безопасности типа «КОНТУР»  были включены для проведения комплексного опробования:


к/а № 1 – в 10.00 04 декабря 2002 года


к/а № 2-  в 10.00  18 ноября 2002 года

и  проработали до:


к/а № 1- 10.00 07 декабря 2002 года


к/а № 2 – 10.00 21 ноября 2002 года


Вышеуказанное оборудование и автоматика безопасности типа «КОНТУР» прошли 72-х часовое  комплексное опробование и считается принятым к эксплуатации.


Работы сдал:


Инженер ЗАО «                     »                            К.Б. Сафонов


Работы принял:

Начальник котельной

В/ч № 7576                                                          А.В. Шаповаленков  

