АКТ

Приемки парового котла из капитального ремонта

026.06.08







г. Сегежа

Мы, нижеподписавшиеся: Зам.генерального директора ЗАО «   »  ., представитель заказчика начальник ТЭС-2 В.Г.Родионов, составили настоящий акт в том, что СРК ст. №3 после первого этапа капитального ремонта был осмотрен на предмет установления соответствия проекту и техническим условиям.
Во время осмотра было установлено следующее:
СРК ст,№3 смонтирован в соответствии с проектом и техническими условиями.
Проведено гидравлическое испытание СРК ст.№3 .пробным давлением. Замечаний не выявлено.
На основании результатов осмотра и гидравлических испытаний считать первый этап капитального ремонта СРК ст. МЗ законченным и принятым заказчиком от монтажной организации.
[image: image1.jpg]



Представитель подрядчика
Представитель заказчика

Замхенерального директора ЗАО« 
 ТЭС-2 В.Г.Родионов
