	АКТ 
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

г.Москва                                                                                                         «___» ________ 2008 г. 

Рабочая комиссия, назначенная Филиалом №4 «Восточный» ОАО «МОЭК»___________                             
 [наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию]

в составе: 

представителей заказчика:

председателя - заместителя главного инженера   по эксплуатации и ремонту тепловых станций и котельных Филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК»                           Зубарева В.Р.                                                                                                                                        
 (фамилия, имя, отчество, должность)

зам. председателя – начальника отдела по эксплуатации и ремонту тепловых станций и котельных Филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК»                                            Лебедева Е.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии:

представителей заказчика:

- начальника ООР КИП и А Филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК»                            __                                                                _________________     Сысойкина И.Г.                                                                                                                                        
 (фамилия, имя, отчество, должность)

– ведущего инженера ОТЭ Филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК»                                                                                          _____________________________________________________Капцанова П.Б.

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей эксплуатирующей организации:

 - директора Предприятия №2 Филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК»                            __                                                                _________________     Сидорина Н.Н.                                                                                                                                        
 (фамилия, имя, отчество, должность)

– главного инженера Предприятия №2 Филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК»                                                                                          Манахова Ю.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

– начальника участника по ИЭС  Предприятия №2 Филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК»                                                             Васина Л.Г.

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя Филиала №12 «Теплоэнергосервис» ОАО «МОЭК»:

– заместителя главного инженера по наладке                               Шаврина С.В.

    (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика ЗАО «                      »:

– главного инженера__________                                                                          .

                                                                (фамилия, имя, отчество, должность)
проектной организации  ЗАО «                       »:

– главного инженера проекта__                                                                            .

                                                                (фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядной  организации  ООО «                                                  »:

– генерального директора      _______________________________________.

                                                                (фамилия, имя, отчество, должность)
– инженера-технолога ___     __                                                   ___________.

                                                                (фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядной  организации  ООО  НПК  «                                  »:

– генерального директора      _______________________________________.

                                                                (фамилия, имя, отчество, должность)
УСТАНОВИЛА:

1. Оборудование: газовое оборудование, котловое оборудование, электрооборудование, 

                                       наименование оборудования, технологической пинии, установки, агрегата
автоматика безопасности и системы контроля загазованности воздуха со всем вспомогательным оборудованием, смонтированные на                                                             МК-137 по адресу: г.Москва,ул. Сокольнический вал, д. 1, стр.3, входящей в состав

                      (наименование здания, сооружения, цеха)
                                   Филиала №4 «Восточный» ОАО «МОЭК»________________________,

                      (наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)
включены для комплексного опробования:

котел «Trisecal 3P 450 Unical» ст.№1

в «___» часов «___»____________20__г. и проработал до «__» часов «___» __________20__г.

котел «Trisecal 3P 450 Unical» ст.№2

в «___» часов «___»____________20__г. и проработал до «__» часов «___» __________20__г.

котел «Trisecal 3P 450 Unical» ст.№3

в «___» часов «___»____________20__г. и проработал до «__» часов «___» __________20__г.

котел «Trisecal 3P 450 Unical» ст.№4

в «___» часов «___»____________20__г. и проработал до «__» часов «___» __________20__г.

в соответствии с установленным заказчиком порядком и по         план-графику                   _

            пуско-наладочных работ                                                                                                   _

(наименование документа, по которому проводилось комплексное опробование)

            Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания  оборудования _________________________________-_________________________________

_______________________________________________________________________________
(наименование испытаний)

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено       

                                            ООО «ТГВ инженерный сервис»_____________________________                                                               

(наименования организации-заказчика, пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложении ... к акту), выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки: ________________________не отмечено _____________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы:

__________________________________________-____________________________________
_______________________________________________________________________________

                                                     Решение рабочей комиссии:

Газовое оборудование, котловое оборудование, электрооборудование, автоматика безопасности и системы контроля загазованности воздуха со всем вспомогательным оборудованием прошло комплексное опробование, работало устойчиво и к эксплуатации пригодно. 

Председатель комиссии                 _______________________                       Зубарев  В.Р.


(подпись)




Заместитель председателя             _______________________                       Лебедев Е.С.


(подпись)




Члены комиссии:

Заказчик                                                ________________________                    Сысойкин И.Г.

(подпись)







     ________________________                    Капцанов П.Б.

                                                                   (подпись)

Эксплуатирующая организация        ________________________                    Сидорин  Н.Н

(подпись)







     ________________________                    Манахов Ю.А.

                                                                   (подпись)






     ________________________                    Васин Л.Г.





 
       (подпись)

Обслуживающая  организация          ________________________                    Шаврин  С.В

(подпись)


Субподрядчик                                       _______________________                     

ООО «                                          »                     (подпись)

    ________________________                    






 
       (подпись)

Субподрядчик                                       _______________________                     

ООО  «                                »                                 (подпись)

Проектная организация                      ________________________                     

ЗАО « »
(подпись)



Генподрядчик                                      ________________________                     

ЗАО « »                                                                 (подпись)



