Акт 

приемки оборудования

	г.Москва
	«___ » ____________ 2008г.


Мы, нижеподписавшиеся, представители :

Представитель эксплуатирующей организации, в лице Главного инженера предприятия №1 Филиала №1 «Центральный» ОАО  «МОЭК» Стрункова И.И.

Генподрядчика, в лице Производителя работ ЗАО «                        »                                       .

Составили настоящий акт в том, что:

	ЗАО «                         »

	(наименование организации)


1. Генподрядчиком

предъявлено к приемке следующее оборудование:

	№ пп
	Наименование оборудования, арматуры и применяемые материалы
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	     Оборудование
	
	
	

	1
	Комплекс для измерения количества газа
	СГ-ЭКВз-Р-0,2-100/1
	комп.
	1

	
	со счетчиком
	RVG G-65
	шт.
	1

	
	корректором
	EK260
	шт
	1

	2
	Насос сетевой циркуляционный TP 65-460/2
	"Grundfos"
	шт.
	2

	3
	Насос рециркуляции TP 50-120/2
	"Grundfos"
	шт.
	2

	4
	    Теплообменник кожухотрубный 
	01-52-2000
	шт
	1

	5
	Грязевик сетевой 16-150
	Т34.07.
	шт.
	1

	6
	Бак мембранный вертикальный Flexcon CE425
	Flexcon
	шт.
	2

	7
	Холодильник отбора проб 2-х точечный
	331-ОСТ108
	шт.
	1

	8
	Насос дренажный Unilift KP 150
	"Grundfos"
	шт.
	1

	9
	Насос повысительный TP 32-180/2
	"Grundfos"
	шт.
	2

	
	Изделия
	
	
	

	10
	Кран шаровый фланцевый   Рy-16 Ду100
	КШТ 64.103.100
	шт.
	13

	11
	Кран шаровый фланцевый  Рy-16 Ду65
	КШТ 64.103.065
	шт.
	5

	12
	Кран шаровый фланцевый  Рy-16 Ду50
	VEXVE
	шт.
	5

	13
	Кран шаровой фланцевый Ду80 WK-2a
	iDMar
	шт.
	1

	14
	Кран шаровой фланцевый Ду50 WK-2a
	iDMar
	шт.
	4

	15
	Кран шаровый муфтовый латунный Ду20 Бостон
	АДЛ
	шт.
	32

	16
	Кран шаровый муфтовый латунный  Ду15 Бостон
	АДЛ
	шт.
	28

	17
	Кран шаровый муфтовый   Ду20 
	11б27п
	шт.
	3

	18
	Кран шаровый муфтовый    Ду15 
	11б27п
	шт.
	6

	19
	Клапан трехходовой регулирующий Ду65 VF3
	Danfoss
	шт.
	1

	20
	Клапан проходной регулирующий Ду50 VFS2
	Danfoss
	шт.
	1

	21
	Клапан соленоидный Ду15 EVSI 220V
	Danfoss
	шт.
	1

	22
	Клапан обратный Ду 100, Py-16 CV16
	АДЛ
	шт.
	2

	23
	Клапан обратный Ду 65, Py-16 CV16
	АДЛ
	шт.
	2

	24
	Клапан обратный латунный муфтовый Ду25 CVT-1-25
	АДЛ
	шт.
	5

	25
	Клапан обратный латунный муфтовый Ду15 CVT-1-15
	АДЛ
	шт.
	5

	26
	Фильтр муфтовый латунный Ду25
	АДЛ
	шт.
	1

	27
	Клапан предохранительный Ду32х40,Рср=8бар            Pressor S700
	АДЛ
	шт.
	4

	28
	Клапан термозапорный Ду100 КТЗ 001-100-02
	Армгаз
	шт.
	1

	29
	Клапан предохранительно-запорный Ду50 КПЭГ-50П
	Газаппарат
	шт.
	1

	30
	Фильтр газовый ФС-50Т
	Газаппарат
	шт.
	1

	31
	Клапан предохранительный запорный КПЗ-50В
	Газаппарат
	шт.
	1

	32
	Регулятор давления Ду50 РДБК-50/35М
	Газаппарат
	шт.
	1

	33
	Клапан предохранительно-сбросной Ду50 ПСК 50 H/20
	Газаппарат
	шт.
	1

	34
	Задвижка стальная фланцевая 30с41нж
	30с41нж
	шт.
	1

	29
	Кран 3-х ходовой муфтовый
	 
	шт.
	38

	30
	Трубка для манометра, штуцер G1/2” прокладка
	АДЛ
	шт.
	38

	31
	Манометр МП3-У 0..10 бар
	МП3-У
	шт.
	31

	32
	Термометр б/м ТБП-100
	ТБП-100
	шт.
	19

	33
	Дифманометр ДСП-80в
	ДСП-80в
	шт.
	1


	МК по адресу: ул.Сергея Радонежского, д.9/8, стр.3 

	(наименование объекта, здания, сооружения)


Смонтированных на объекте 

	ЗАО «                      »

	(наименование организции)


2.   Монтажные работы выполнены 

	ЗАО «                      »

	(наименование организции)


3. Проектная документация разработана  

	«01» апреля  2008г.

	


4. Дата начала монтажных работ:                  

	«03» июля 2008г.

	


    Дата окончания работ:                                

5. При приемке оборудования произведены следующие дополнительные испытания  

оборудования   подача первичного теплоносителя и холодной воды в ЦТП ГВС для проведения индивидуальных испытаний
Заключение: Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с 

проектом, стандартами, СНиП, техническими условиями 

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в поз.1 настоящего акта, считать принятым с 

«03» июля 2008г. для проведения индивидуального испытания.              

Эксплуатирующая организация        ________________________                    Струнков И.И.

(подпись)

Генподрядчик                                      ________________________                                               .

(подпись)



