УТВЕРЖДАЮ
Директор предприятия тепловых станций, теплоэлектросетей и газового кознйства г.Зеленограда ГУП «Мос^еп^ >энерго»
2003г.
[image: image1.png]


В.В.Пасков
АКТ
приемки законченного строительства объекта от подрядчика в эксплуатацию
Организация: ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ, ТЕПЛОЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И ГА​ЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА в г. Зеленограде ГУП «Мостеплоэнерго»
Местонахождения объекта: РТС-2 г. Зеленограда
Приемочная комиссия, назначенная Предприятием тепловых станций, теплоэлектросетей и газового хозяйства г. Зеленограда приказом № 94 от 04.04.2003г.
УСТАНОВИЛА:
1.
Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект:   «Реконструкция бака ак​
кумулятора №1 объемом 2000м3 на РТС - 2»
Расположенный по адресу: г.Зеленоград, РТС-2
2. Реконструкция осуществлялась ген. подрядной организацией: ОАО «Спецжелезобетон-
строй».
3. Сметная документация на установку и монтаж оборудования разработанная
ОАО «Спецжелезобетонстрой», удовлетворяет условиям договора и технического зада​ния.
4.
Монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ:
ноябрь     2002г.
Окончание работ:   май
2003г.
5.
Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего
4697251,72     руб.коп. в ц.2002г.
В том числе:
Стоимость строительно-монтажных работ
4697251,72     руб.коп. в ц.2002г.
6.
Стоимость принимаемых основных фондов
6389026,88      руб.коп. в ц.2002г.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ
4697251,72     руб.коп. в ц.2002г.
стоимость оборудования
1676775,16      руб.коп. в ц.2002г.
прочие
15000,00
руб.коп. в ц.2002г.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
Предъявленный к приемке объект: «Реконструкция бака аккумулятора №1 объемом 2000м3 на РТС - 2» выполнен в соответствии с проектом, отвечает строительным нормам и правилам и государственным стандартам вводится в действие.
[image: image3.png]« 2% »

o





Председатель комиссии:
Главный инженер предприятия тепловых станций, теплоэлектросетей и газового хозяйства г. Зеленограда ГУП «Мостеплоэнерго»

Шубин И.М.
Члены комиссии: представители
от Заказчика предприятия тепловых станций, теплоэлектросетей и газового хозяйства г. Зеленограда ГУП «Мостеплоэнерго»
[image: image2.png]



•<-^^-'^ ^Романов С.Д.
- Начальник РТС-2
Хромушина Т.Е.   - Начальник ППО
от генеральнопояодрядчика,. ОАО«Спецжейе/обето   "^"
Барышев А.Н.     -   Гл.инженер
от субподрядчи ЗАО «          »
                                 -   Ген. директор
I   V I
от субподрядчика ООО «Аякс - рем.
Ткаченко В.А.   - Ген.директор
