АКТ

г. Москва 







«____» _________2005г.

Наименование объекта:   Реконструкция РТС «Химки-Ховрино» I очередь.

Адрес объекта:                 г. Москва, ул. Беломорская, вл. 38а
Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Генподрядчика – ООО «Гидротехник-447Д», в лице начальника участка Горбунова А.А.

Эксплуатирующей организации: РТС «Химки-Ховрино», в лице  инженера-теплотехника Зернова К.П.

Наладочной организации: инженера-техника «Теплоэнергоремонт» –  Островского Б.Я.

Монтажной организации: ЗАО «                   », в лице производителя работ  

           составили настоящий акт в том, что

силами ЗАО «                        » был произведен монтаж вентиляторов с направляющими аппаратами Ду 500 после чего было произведено соединение с МЭО и произведена  их прокрутка вручную на закрытие и открытие.

Акт составлен на предмет передачи вентиляторов к/а № 1, 2 под пуско-наладочные работы.

Генподрядчик




________________ 
         Горбунов А.А.

Эксплуатирующая организация 

           ________________
         Зернов К.П.

Наладочная организация «Теплоэнергоремонт» ________________  
         Островский Б.Я.

Монтажная организация ЗАО «           »

________________
 

