АКТ

г. Москва 







«____» _________2007г.

Наименование объекта:   Реконструкция РТС «Химки-Ховрино» II очередь.
Адрес объекта:                 г. Москва, ул. Беломорская, вл. 38а
Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Генподрядчика – ООО «Гидротехник-447Д», в лице начальника участка Горбунова В.Е.

Эксплуатирующей организации: РТС «Химки-Ховрино», в лице  директора Предприятия №8 Филиала №2 «Северный» ОАО «МОЭК»  Антошина В.А.

Монтажной организации: ЗАО «                   », в лице производителя работ               составили настоящий акт в том, что

Силами ЗАО «                 » закончены работы по монтажу газовых горелок ГГРУ-1000 котла ПТВМ-120Э №3 – 16 шт. в полном объеме. Работы выполнены согласно проекта, претензий к монтирующей организации нет.

Генподрядчик




________________ 
         Горбунов В.Е.

Эксплуатирующая организация 

           ________________
         Антошин В.А.

Монтажная организация ЗАО «      »

________________
          

