Акт

смонтированного оборудования

г. Москва 







«____» _________2005г.

Наименование объекта:   Реконструкция РТС «Химки-Ховрино» I очередь.
Адрес объекта:                 г. Москва, ул. Беломорская, вл. 38а
Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Генподрядчика – ООО «Гидротехник-447Д», в лице начальника участка Горбунова А.А.

Генпроектировщика – «Моспромпроект», в лице главного инженера проекта Будко М.В. 

Эксплуатирующей организации - РТС «Химки-Ховрино», в лице  инженера-теплотехника Зернова К.П.

Монтажной организации - ЗАО «          », в лице производителя работ  .           составили настоящий акт в том, что ЗАО «          » на РТС «Химки-Ховрино» выполнен монтаж оборудования и запорной арматуры согласно проекта «Моспромпроект», а именно: 

1. Оборудование

	№ 

п/п
	Наименование
	Обозначение
	Кол.

	1
	Котел водогрейный
	ПТВМ-120Э
	2

	2
	Насос центробежный сетевой 1250м3/ч, Н=140м вод ст с э/дв 630 кВт, 1500 об/мин
	СЭ1250-140-11
	4

	3
	Насос центробежный рециркуляции 500м3/ч, Н=70м вод ст с э/дв 160 кВт, 3000 об/мин
	СЭ500-70-16
	2

	4
	Насос центробежный многоступенчатый (опресовочный) 60м3/ч, Н=264м вод ст с э/дв 7,5 кВт, 3000 об/мин
	ЦНС-60-264
	1

	5
	Насос центробежный подпиточный 50м3/ч, Н=55м вод ст с э/дв 15 кВт, 3000 об/мин
	КС50-55-2
	3

	6
	Насос центробежный эжектируемой воды  50м3/ч, Н=50м вод ст с э/дв 15 кВт, 3000 об/мин
	К80-50-200
	3

	7
	Насос центробежный технической воды  10м3/ч, Н=45м вод ст с э/дв 3 кВт, 2900 об/мин
	КМ40-32-180/2-5
	2

	8
	Охладитель выпара с пов. Нагрева 6,3м2
	ПП2-6-2-II
	4

	9
	Пластинчатый теплообменник 2 ступени
	М10-BFG
	4

	10
	Пластинчатый теплообменник для охлаждения эжектируемой воды
	М10-MFG
	2

	11
	Холодильник отбора проб двухточечный Д 133
	БХОП-2
	3


2. Нестандартизированное оборудование

	№

п/п
	Наименование
	Обозначение
	Кол.

	12
	Деаэраторный бак 35м3
	
	2

	13
	Деаэрационная колонка типа ДСВ-25
	
	4

	14
	Газоводяной эжектор 30м3/ч
	ЭВ-30
	4

	15
	Грязевик вертикальныйДу 500, Ру25
	Серия 5.903-13 вып. 5

ТС-568.00.000-02
	4

	16
	Бак эжектируемой воды 5 м3
	По черт.
	2

	17
	Бак технической воды 5м3
	Серия 5.904-43 вып. 1

А168099.000-04
	1


3. Запорная арматура машинного и котельного зала. Зона А1.

	№ 

п/п
	Наименование
	Обозначение
	Кол.

	1
	Задвижка с эл. приводом Ду 800 Ру 25
	КНI-800
	6

	2
	Задвижка с эл. приводом Ду 500 Ру 25
	КНI-500
	4

	3
	Задвижка с эл. приводом Ду 400 Ру 25
	КНI-400
	4

	4
	Дисковый поворотный затвор фланцевый с эл. приводом Ду 400 Ру 25
	Н31500СS
	6

	5
	Дисковый поворотный затвор с электроприводом фланцевый Ду 200 Ру 25
	Н31500СS
	1

	6
	Задвижка с эл. приводом Ду 500 Ру 25
	30с964нж
	2

	7
	Задвижка с эл. приводом Ду 400 Ру 25
	30с964нж
	8

	8
	Задвижка с эл. приводом Ду 300 Ру 25
	30с964нж
	19

	9
	Задвижка с эл. приводом Ду 100 Ру 25
	30с964нж
	4

	10
	Задвижка с эл. приводом Ду 200 Ру 25
	30с999нж4
	2

	11
	Задвижка с эл. приводом Ду 150 Ру 25
	30с999нж4
	4

	12
	Задвижка клиновая фланцевая Ду 300 Ру 25
	30с64нж
	2

	13
	Задвижка клиновая фланцевая Ду 80 Ру 25
	30с64нж
	6

	14
	Задвижка клиновая фланцевая Ду 50 Ру 25
	30с64нж
	14

	15
	Задвижка клиновая фланцевая Ду 150 Ру 25
	30с99нж
	8

	16
	Клапан запорный Ду32 Ру63
	15с52нж10
	132

	17
	Клапан запорный фланцевый Ду25 Ру63
	15с52нж10
	19

	18
	Клапан запорный фланцевый Ду20 Ру63
	15с52нж10
	20

	19
	Клапан запорный фланцевый Ду15 Ру63
	15с52нж10
	9

	20
	Клапан запорный под приварку Ду20 Ру64
	15с52нж11
	15

	21
	Клапан запорный под приварку Ду15 Ру64
	15с52нж11
	7

	22
	Клапан запорный под приварку Ду20 Ру64
	998-20-0
	8

	23
	Клапан запорно-проходной фланцевый Ду50 Ру40
	15с22нж
	35

	24
	Клапан запорно-проходной фланцевый Ду80 Ру 40
	15с22нж
	9

	25
	Клапан запорно-проходной фланцевый Ду40 Ру40
	15с22нж
	35

	26
	Вентиль игольчатый муфтовый Ду 6 Ру 160
	ВИ-160
	5

	27
	Затвор обратный Ду 400 Ру 40
	19с38нж
	8

	28
	Затвор обратный Ду 150 Ру 63
	19с38нж4
	2

	29
	Клапан регулирующий Ду 300
	Т-138бм
	1

	30
	Кран пробно-спускной Ду 15 Ру 10
	10Б8бк1
	2

	31
	Дисковый поворотный затвор с эл. приводом AUMA SAR M07.5/GS 80.3 Ду 300 Ру 25
	Н 411
	7


4. Запорная арматура ДПУ. Зона В.

	№ 

п/п
	Наименование
	Обозначение
	Кол.

	5
	Задвижка с эл. приводом Ду200 Ру25
	30с999нж4
	1

	6
	Задвижка с эл. приводом Ду150 Ру25
	30с999нж4
	10

	7
	Задвижка с эл. приводом Ду100 Ру16
	30с941нж
	31

	8
	Задвижка с эл. приводом Ду50 Ру16
	30с941нж
	4

	9
	Шаровый кран Ballomax с электроприводом Ду200 Ру16
	61.103.200
	1

	33
	Шаровый кран Ballomax с электроприводом Ду150 Ру16
	61.103.150
	1

	10
	Шаровый кран Ballomax с электроприводом Ду100 Ру16
	61.103.100
	1

	12
	Задвижка клиновая Ду200 Ру25
	30с99нж4
	3

	13
	Задвижка клиновая Ду150 Ру25
	30с99нж4
	5

	14
	Задвижка клиновая Ду100 Ру16
	30с41нж
	69

	15
	Задвижка клиновая Ду80 Ру16
	30с41нж
	5

	17
	Задвижка клиновая Ду50 Ру16
	30с41нж
	23

	16
	Вентиль фланцевый Ду65 Ру40
	15с40п
	5

	18
	Затвор обратный Ду150 Ру63
	19с38нж
	4

	19
	Затвор обратный Ду100 Ру63
	19с38нж
	4

	20
	Затвор обратный Ду50 Ру63
	19с38нж
	3

	11
	Задвижка клиновая Ду250 Ру25
	30с99нж
	

	22
	Автоматически запорно-регулирующий гидроклапан Ду125 Ру16 Кv=320м3/ч
	КЗР-125
	2

	26
	Автоматически запорно-регулирующий гидроклапан Ду65 Ру16 Кv=63м3/ч
	КЗР-65
	2

	23
	Автоматически запорно-регулирующий гидроклапан Ду80 Ру16 Кv=100м3/ч
	КЗР-80
	1

	24
	Автоматически запорно-регулирующий гидроклапан Ду80 Ру16 Кv=80м3/ч
	КЗР-80
	2

	25
	Автоматически запорно-регулирующий гидроклапан Ду80 Ру16 Кv=63м3/ч
	КЗР-80
	2

	27
	Автоматически запорно-регулирующий гидроклапан Ду50 Ру16 Кv=16м3/ч
	КЗР-50
	1

	28
	Автоматически запорно-регулирующий гидроклапан Ду25 Ру16 Кv=10м3/ч
	КЗР-25
	3

	29
	Клапан отсечной (защитный) Ду50 Ру16
	КМ-50ВМ
	3

	30
	Фильтр магнитный фланцевый Ду100 Ру16
	ФМФ-100
	12

	31
	Запорное устройство указателя уровня Ду20 Ру16
	12Б2бк
	8

	32
	Запорное устройство указателя уровня Ду20 Ру16
	12Б1бк
	1

	21
	Клапан предохранительный предел настройки пружины 3,5-7 кгс/см2 Ду 80 Ру16
	17с28нж
	1

	34
	Клапан запорный фланцевый Ду25 Ру63
	15с52нж10
	41

	35
	Клапан запорный фланцевый Ду20 Ру63
	15с52нж10
	260

	36
	Клапан запорный фланцевый Ду15 Ру63
	15с52нж10
	19

	37
	Вентиль запорный Ду6 Ру160
	ВИ-160
	7


3. Оборотное водоснабжение

	№ 

п/п
	Наименование
	Обозначение
	Кол.

	1
	Пластинчатый теплообменник пов. 6,5м2
	М6-FM
	1

	2
	Центробежный одноступенчатый моноблочный электронасос Q=25м3/ч Н=32м. вод. ст. с электродвигателем Nэл. двиг.=5,5кВт, n=2900об/мин
	КМЛ65-160/2-5
	1

	3
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду100 Ру 1.0 Мпа
	30ч906бр
	3

	4
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду100 Ру 1.0 Мпа
	30ч6бр
	3

	5
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду150 Ру 1.0 Мпа
	30ч906бр
	1

	6
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду150 Ру1,0МПа
	30ч6бр
	1

	7
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду80 Ру1,0МПа
	30ч6бр
	2

	8
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с э/приводом фланцевая Ду80 Ру1,6МПа
	30с941нж
	2

	9
	Клапан запорно-регулирующий с электроприводом Ру=1,6МПа

Ду80 Кv=40
	
	1

	10
	Клапан обратный поворотный однодисковый фланцевый Ду80 Ру1,6МПа 
	19ч16р
	1


Генподрядчик




________________ 
         Горбунов А.А.

Генпроектировщик                                                  ________________             Будко М.В.

Эксплуатирующая организация 

           ________________
         Зернов К.П.

Монтажная организация ЗАО «               »

________________
          

Лист 3       Листов 4

