АКТ

скрытых работ
г. Москва 







«____» _________2005г.

Наименование объекта:   Реконструкция РТС «Химки-Ховрино» I очередь.
Адрес объекта:                 г. Москва, ул. Беломорская, вл. 38а
Мы, нижеподписавшиеся, представители:
Генподрядчика – ООО «Гидротехник-447Д», в лице начальника участка Горбунова А.А.

Эксплуатирующей организации: РТС «Химки-Ховрино», в лице  инженера-теплотехника Зернова К.П.

Монтажной организации: ЗАО «Антикор», в лице зам. начальника участка Пронина Н.И.           составили настоящий акт в том, что

противошумная изоляция внутреннего газопровода на РТС «Химки-Ховрино» выполнена в полном объеме согласно черт. ПП-216.00МЧ «Мосгазниипроект» вариант-1 на окрашенный трубопровод без резьбовых соединений.
Генподрядчик




________________ 
         Горбунов А.А.

Эксплуатирующая организация 

           ________________
         Зернов К.П.

Монтажная организация ЗАО «Антикор»

________________
         Пронин Н.И.
