АКТ

г. Москва







« 24 »   августа  2004 г.


Мы, нижеподписавшиеся, представители: Генподрядчика в лице начальника 

участка  ООО «Гидротехник-447Д» Горбунова А.А.,   эксплуатирующей организации 

ведущий инженер-теплотехник РТС «Химки-Ховрино» Зернов К.П. и монтирующей 

организации в лице производителя работ ЗАО «Антикор» Пронина Н.И. составили 

настоящий акт в том, что в августе месяце силами ЗАО «             » был произведен 

монтаж сетевых насосов СЭ-1250  в количестве  4 шт. и передан Генподрядчику под 

заливку анкерных болтов.


Установка насосов произведена согласно проекта.

Подписи:               ________________________   Горбунов А.А.

                               ________________________   Зернов К.П.

                               ________________________    

