АКТ

поузловой сдачи

г. Москва 







«____» _________200   г.

Наименование объекта – РТС «Химки-Ховрино». Котел ПТВМ-120Э ст. №1, 2
Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Генподрядчика – ООО «Гидротехник-447Д», в лице начальника участка Горбунова А.А.

Представителя завода-изготовителя ОАО «Дорогобужкотломаш», в лице шеф-инженера Воронова Н.Ф., 

Монтажной организации: ЗАО «          », в лице производителя работ  

Составили акт о нижеследующем:

1. Монтажной организацией – ЗАО «          » предъявлены к приемке следующие законченные монтажом работы:

Металлоконструкции каркасов котлов ПТВМ-120Э  ст. №1, 2, поставленных ОАО «Дорогобужкотломаш» согласно спецификации завода-изготовителя                    _  120Э-29.01.00.00.00 

2. Работы выполнены согласно заводских  черт. 120Э2.00.00.00.00СБ в полном объеме.
Решении комиссии:

Осмотром установлено:

       1. Работы выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами,  черт. 120Э2.00.00.00.00СБ и руководству по монтажу и эксплуатации 120Э2.00.00.00.00РЭ
       2. Предъявленные к приемке работы, указанные в п. 1 настоящего акта считать выполненными, поверхностных дефектов и повреждений не обнаружено. Претензий к монтирующей организации нет.

       3.   Нагрузку на каркас котла для установки металлической фермы основания каркаса дымовой трубы ст. №1, 2 и дымовой трубы ст. №1, 2 произвести разрешается.

Генподрядчик








Горбунов А.А.

Представитель завода-изготовителя                                                                    Воронов Н.Ф.

Монтажная организация  







  

