АКТ
поузловой сдачи
г. Москва 







«____» _________200   г.

Наименование объекта – РТС «Химки-Ховрино»
Мы, нижеподписавшиеся, представители:
 Заказчика – УКС ИКС и Д, в лице инженера-технадзора Сидякиной В.И.

Генподрядчика – ООО «Гидротехник-447Д», в лице начальника участка Горбунова А.А.

Эксплуатирующей организации: РТС «Химки-Ховрино», в лице главного инженера Антошина В.А. и  инженера-теплотехника Зернова К.П.

Наладочной организации: Ведущий инженер ТЭРа – Грачева Н.В.

Монтажной организации: ЗАО «              », в лице производителя работ  
Составили акт о нижеследующем:
1. Монтажной организацией – ЗАО « » выполнены работы по гидравлическому испытанию баков ижектируемой воды V=5м3 – 2шт. - под наливом.
Течей и запотеваний не обнаружено, таким образом баки выдержали испытания и передаются для антикоррозионных и теплоизоляционных работ.
Заказчик 









Сидякина В.И.

Генподрядчик








Горбунов А.А.

Эксплуатирующая организация 






Антошин В.А.
                                                                                                                                  Зернов К.П.

Наладочная организация ТЭРа






Грачева Н.В.

Монтажная организация ЗАО «             »





 
