Руководителю 
Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

       Н.И.Капинусу

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей

ОАО «МОЭК», 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4 А, ИНН 7720518494
(наименование заявителя,  юридический, почтовый адрес, ИНН)

_____________________________________________________________________________
Телефон (495) 657-94-94  Факс (495) 672-73-73
В лице Первого заместителя директора - главного инженера Филиала №15 «Социально-бытовой» ОАО «МОЭК» Сидоркина  Валентин Валентиновича
(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию систем теплопотребления и тепловых сетей, расположенных по адресу: Московская обл. Истринский р-он, Костровский с.о., д. Мансурово ОЦ «Красная Гвоздика»

1. Состав тепловых энергоустановок и тепловых сетей: магистральные тепловые сети, насосные станции, тепловые сети ввода, тепловой пункт, разводящие тепловые сети, система отопления, система вентиляции, система ГВС, баки-аккумуляторы, системы сбора и возврата конденсата, технологические установки:

 котел водогрейный Vitoplex 100 PV1 мощностью 1350 кВт (зав. № 7192488000030102), 
 котел водогрейный Vitoplex 100 PV1 мощностью 1350 кВт (зав. № 7192488000029106)
                                                                                                                          (нужное подчеркнуть)
Суммарная тепловая нагрузка (Гкал/час): 4,644 Гкал
Протяженность тепловых сетей, м: _______________________________________________
Диаметр, мм:__________________________________________________________________
2. Теплоснабжающая организация (теплосетевая организация): _______________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности составлен_____________________________________________________________________
(дата и номер акта)

Акт о соответствии тепловых энергоустановок техническим условиям в части обеспечения временного (постоянного) теплоснабжения от ____________20 __г.  № ________________
Справка о выполнении технических условий от ___ _______ 20 __г.  № _______________ (для объектов, вводимых в постоянную эксплуатацию)

3. Проекты по разделам систем теплоснабжения разработан: _ОАО «МОЭК-ПРОЕКТ»
                (наименование организации)

№№ 15-7-НП-РП/08 от ____ _____ 20  __г. по ТУ №_________________________________

от ___ _____ 20 ___г.

Положительное заключение экспертной организации на проект получено 

ЗАО НПКЦ «Энергия» № 02-ПД-25933-2010 от 05 мая 2010г.
               (наименование организации) 

4. Монтажные работы выполнены                                         ЗАО «Антикор»_
                                                                                                  (наименование организации)

5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены _______________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

6. Положительное заключение экспертной организации по освидетельствованию технического состояния  вновь смонтированной (реконструированной) энергоустановки получено____________________________________________________________________ 








(наименование организации)

№ ___________________ от _________________________20 ___г. 

7. Организация эксплуатации:

7.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется Предприятием №1 ОЦ «Красная гвоздика» Филиала №15 «Социально-бытовой» ОАО «МОЭК»
(название предприятия, организации)
по договору №____________________ от ___________________ 20 __г. 
7.2. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:


от заказчика назначен приказом № ПФ15-15-478/9 от 20.11.2009г. главный инженер Предприятия № 1 ОЦ «Красная гвоздика Филиала № 15 «Социально-бытовой» ОАО «МОЭК" Афанасьев А.И.___________________________________________
(должность, Ф.И.О)

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС 

(номер записи в журнале проверки знаний № 18 от 16.09.2010 г. 

Приложение: копии вышеперечисленных документов.

Руководитель(заявитель)                 __________________/Сидоркин В.В./
«_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.

Контактное лицо           Афанасьев А. И. 




(ФИО ответственного)

Телефон  364-67-99
