АКТ

готовности оборудования (системы, узлы)

к производству наладочных работ

г. Москва 







«____» _________2005г.

Наименование объекта:   Реконструкция и расширение РТС «Химки-Ховрино» I очередь.

Адрес объекта:                 г. Москва, ул. Беломорская, вл. 38а
Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика – УКС ИКС и Д, в лице инженера-технадзора Сидякиной В.И.

Генподрядчика – ООО «Гидротехник-447Д», в лице начальника участка Горбунова А.А.

Эксплуатирующей организации: РТС «Химки-Ховрино», в лице начальника РТС Лебедева А.Ю. и  инженера-теплотехника Зернова К.П.

Наладочной организации: инженера-техника «Теплоэнергоремонт» – Островского Б.Я.

Монтажной организации: ЗАО «            », в лице производителя работ 

произвели осмотр  оборудования (системы, узла) и проверку монтажных работ, выполненных                                             ЗАО «                  »       _                                              _

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1.  К приемке предъявлено следующее законченное монтажом оборудование (системы, узлы)

                                  Трубопроводы оборотного водоснабжения                                               _

2. Монтажные работы выполнены в соответствии с проектом    ОТИ 2001/5392 ТК 2053 ВК    

                                                        НТЦ «Спектр-Энерго»                                                              _       

строительными нормами и правилами, действующими техническими условиями и отвечают требованиям его приемки к производству наладочных работ

3. Имеющиеся недоделки и дефекты, не препятствующие проведению пуско-наладочных работ, подлежат устранению организациями ________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                             Недоделок и дефектов нет                                                                  _

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

В сроки, указанные в приложении _________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Заключение

1. Оборудование (системы, узлы),  указанное в п. 1 настоящего акта, допускается к производству пуско-наладочных работ с _____________________________________________

2. Оборудование (системы, узлы), указанное в п. 1 настоящего акта, считается принятым Заказчиком, и он несет ответственность за его сохранность.

3. Недоделки и дефекты, выявленные при проведении наладочных работ, подлежат устранению соответствующими организациями в согласованные сроки.

Заказчик 








           Сидякина В.И.

Генподрядчик








Горбунов А.А.

Эксплуатирующая организация 






Лебедев А.Ю.

                                                                                                                                  Зернов К.П.

Наладочная организация «Теплоэнергоремонт»                                                 Островский Б.Я.

Монтажная организация 

