АКТ

г. Москва 







«____» _________2005г.

Наименование объекта:   Реконструкция РТС «Химки-Ховрино»  I очередь.

Адрес объекта:                      г. Москва, ул. Беломорская, вл. 38а
              Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика – УКС ИКС и Д, в лице инженера-технадзора Сидякиной В.И.                                          _

Генподрядчика – ООО «Гидротехник-447Д», в лице начальника участка Горбунова А.А.      _

Эксплуатирующей организации:       РТС «Химки-Ховрино», в лице                                                       _

                                        инженера-теплотехника     Зернова К.П.                                                                           _
Монтажной организации: ЗАО «                    », в лице производителя работ                                           _

            составили  настоящий акт в том, 

что  для заполнения баков охлаждаемой воды оборотного  водоснабжения необходимо 

провести линию Ø 57*4мм в количестве 80 пм с установкой  запорной арматуры Ду 50 в 

количестве – 2 шт., а также переобвязки сетевых и   рецуркуляционных насосов с 

использованием дополнительных материалов по месту.

Акт составлен на предмет составления дополнительной сметы и приобретения материалов.

Заказчик 



           _____________________           Сидякина В.И.

Генподрядчик


          _____________________ 
      Горбунов А.А.

Эксплуатирующая организация          _____________________
      Зернов К.П.

Монтажная организация 

          _____________________
      

