СПРАВКА
г. Москва 







           « 10» октября 2005г.

Наименование объекта:   Реконструкция и расширение РТС «Химки-Ховрино» I очередь.
Адрес объекта:                 г. Москва, ул. Беломорская, вл. 38а                                             _
Настоящая  дана в том, что силами ЗАО «                          » выполнен монтаж                       

котлов ПТВМ-120Э ст. № 1, 2, котельно-вспомогательного оборудования,  трубопроводов 

наименование оборудования (систем, узлов)
котельного и  машинного зала в соответствии с проектом       120Э2.00.00.00.00.00СБ ОАО 

«Дорогобужкотломаш», ОТИ 2001/5392 ТМ1, ОТИ 2001/5392 ТМ2   ГУП «Моспромпроект»                                                                                                                                
в полном объеме.   Котлы и трубопроводы машинного и котельного зала заполнены хим.-

очищенной водой и пущены на рецикуляцию.

Генподрядчик








Горбунов А.А.

Наладочная организация «Теплоэнергоремонт»                                                 _____________

Монтажная организация ЗАО «Антикор»





 ____________ 

Эксплуатирующая организация                                                                            ____________

