АКТ
Проверки правильности устройства футляра для прокладки газопровода
Мы, нижеподписавшиеся представители:

· от  строительно-монтажной организации: Прораб 
· ответственный представитель филиала  ГУП МО «Мособлгаз»
«Мытищимежрайгаз»

____________________________________________________________
составили настоящий акт проверки правильности устройства футляра для газопровода, проложенного при переходе через автодорогу по ул.
пикет №ПК0+1,7-ПК0+11,2 ( Lфут=9,5 м, ⌀110х10,0 ПЭ80ГАЗSDR11DN).

При проверке установлено, что устройство футляра полностью соответствует проекту.

Имеются отступления от проекта, согласованные с проектной организацией

___нет____________________________________________________________

__________________________________________________________________
Устройство футляра, как отвечающее согласованному  проекту может быть допущено к сдаче-приемке. Исполнительная схема прилагается.
Футляр сдал                                                                         
Футляр принял
ответственный представитель 
филиала  ГУП МО «Мособлгаз»
«Мытищимежрайгаз»





_________________

Исполнительная схема
Установка полиэтиленового футляра под прокладку газопровода через а/дорогу к вспомогательному зданию и жилому дому по адресу: ________________________________ пикет ПК0+1,7 до ПК0+11,2

[image: image1.png]PA3PES

PyThap
— [ | ~Tesea M380rA3SDRIIDNITOXIT
2500mMM 2500MM
9500mMmM
POPUNb

Touxka
BPe3Ku

1260mMM

I

LLoKOMbHbIA
8804

1270mMm





Производитель работ                                                       

Прораб 

