АКТ
72-х часового комплексного опробования газового оборудования и
автоматики безопасности
Адрес                              _
Предприятие(организация)           ПТО                                                                                               _
Объект                                            газовая котельная с 2-мя котлами GAE-8                                _
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 
представитель заказчика                                      _  главный механик                    .
представитель эксплуатирующей организации – начальник котельных  участка                . _
представитель пуско-наладочной организации – инженер по наладке и 
                                                                                     испытаниям                                                 ._
составили настоящий акт в том, что согласно договора № 2-53  от « 2 » июля 2004г. 
предприятием  ЗАО « » с  « 1 » ноября 2005г. по «25» ноября 2005 г. были 
проведены наладочные работы по автоматике безопасности и системы контроля 
загазованности на котлах  GAE-8 №1, 2 со всем вспомогательным оборудованием и  
включены для комплексного опробования:
котел  GAE-8 ст. №1
в «10-00» часов « 3 » ноября  2005г. и проработали до «10-00»  часов « 5 » ноября 2005 г.

котел  GAE-8 ст. №2
в «10-00» часов « 7 » ноября  2005г. и проработали до «10-00»  часов « 9 » ноября 2005 г.

Заключение:  Вышеуказанное оборудование, автоматика безопасности и система контроля загазованности к эксплуатации пригодны.                                                  _
	№№ п/п
	Наименование тех. документации
	Кол-во листов
	Примечания

	1.
2.
	Технический отчет по режимно-наладочным испытаниям газового оборудования 2-х котлов GAE-8 ст. №1, 2 оборудованных горелками ABG-10-F-2-2-3 с автоматикой безопасности и регулирования и системы контроля загазованности
Приложения 1-18
	12

33
	


Переданная техническая документация соответствует объему выполненных работ
Технадзор Заказчика            _____________________             
Эксплуатирующая 

организация                           ______________________           
Инженер по 

наладке и испытаниям         ______________________            
