АКТ №

освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве

Газоснабжение вспомогательного здания и жилого дома по адресу: 
(наименование и место расположения объекта)
«__»________2010г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Ответственный представитель исполнителя работ

Прораб ЗАО 

Ответственный представитель филиала ГУП МО  «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз»
произвели осмотр работ, выполненных       ___________________

 и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Футляр подземного газопровода_________________________________________

 (наименование скрытых работ)

2.
Работы выполнены по проектно-сметной документации:

ООО «МКМ-3»  ГСН.ГСВ  501 – 4_2009г.__________________________________________
3.
При выполнении работ применены: Футляр труба ПЭ80ГАЗSDR11DN110х10_

1) Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту:

2) Акт проверки правильности устройства футляра для прокладки газопровода

3) Исполнительная схема
4.
При  выполнении  работ  отсутствуют  (или  допущены)  отклонения   от  проектно-сметной документации
отклонения отсутствуют
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5.
Даты: начала работ 


окончания работ


6.
Работы  выполнены  в  соответствии  с  проектно-сметной  документацией  и  требованиями действующих нормативных документов.

На  основании  изложенного  разрешается  производство  последующих   работ  по  устройству (монтажу)

Разрешаются работы по прокладке газопровода 

(наименование последующих работ и конструкций)

Прораб  ____________________________________

                                            (подпись)

Ответственный представитель Филиала ГУП МО «Мособлгаз»

«Мытищимежрайгаз» _____________________________

                                             (подпись) 
