ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРИЕМКИ ОБЩЕСПЛАВНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Акт технической приемки общесплавной канализации
	г. Санкт-Петербург
	«26» июня 2000 г.


Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей:

	от
	С-3 РЭКС зам. начальника Коротченко В.Н.

	от застройщика
	АОЗТ «РАНТ» главный инженер Кузнецов Ю. Н.

	от подрядной организации
	ЗАО «УНР-394М» главный инженер Жилин А. Н.


Произвели осмотр наружной            общесплавной            канализационной сети; от 13 до
12 протяженностью 4,5 п.м. ж/б Ø250

	от 13 до Д7        «         7,0
	 

	от 12 до 11        «         23,60
	 

	от 11 до Д6        «         9,0
	 

	от 11 до 10        «         3,65
	 


При приемке предъявлена следующая документация:

1. Утвержденный рабочий проект    общесплавной    канализации     от 02.11.99 № 7723-ПР     
2. Исполнительный чертеж проложенной канализации в   3   экз.

3.         Акты на скрытые работы            1  шт.
4. Справка о балансовой стоимости проложенной канализации от ___________________г. в сумме______________________________________________________________руб.

Работы начаты    январь     1999 г., закончены    июнь    2000 г.
Комиссия установила, что    общесплавная     канализация протяженностью    104,25    с железобетонными колодцами в количестве 12 шт.

Стоимостью _____________обеспечивающая корпуса №   41   выполнены в соответствии с утвержденным проектом и исполнительной схемой и считает допущенной к эксплуатации

Представители:

	С-3 РЭКС
	/Коротченко В. Н.

	«РАНТ»
	/Кузнецов Ю. Н.

	УНР-394
	/Жилин А. Н.


