ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПРИЕМКИ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Акт приемки телефонной канализации

	жилой дом по адресу: квартал 43 б, корпус 104

	(наименование объекта, сооружения, его очереди, пускового комплекса, адрес)


Рабочая комиссия, назначенная приказом начальника УНР № 12 от 12.05.02

в составе:

	главного инженера
	Петрова П. О.

	 
	(должность, фамилия, имя, отчество)

	представителей технического надзора
	Маслова А. А.

	 
	(должность, фамилия, имя, отчество)


представителя привлеченных организаций УНР № 23 треста № 2 производителя работ

	Романюка В. Т.


составила настоящий акт о нижеследующем:

	1. Строительство осуществлялось
	УНР № 12 треста № 3


выполнившим телефонную     канализацию     , и его субподрядными организациями ______.

2. Строительные и монтажные работы были осуществлены в сроки: начало работ    10 апреля 2002     окончание работ    10 мая 2002    
3. Рабочей комиссии представлена генеральным подрядчиком следующая документация:

	исполнительный чертеж, справка о стоимости

	4. Комиссией произведена приемка
	телефонной канализации от существующего колодца № 92 до корпуса 104


в квартале №   43б   протяженностью   106 пог.м.   ; оборудования и сооружений, согласно приложению № ______к настоящему акту, а также выполнены дополнительные испытания (при их необходимости), перечисленные в приложениях № ________.

На основании рассмотрения представленной генеральным подрядчиком документации и осмотра предъявленного к приемке в натуре объекта рабочая комиссия устанавливает следующее:

1. Законченный строительством и предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (сооружение) осуществлен    без отступлений    от утвержденного технического проекта.

2. Имеющиеся недоделки согласно приложению №_______    не препятствует    нормальной эксплуатации сооружения.

3. Полная сметная стоимость строительства (по утвержденной сметной документации)

	 
	, фактические затраты
	 


Заключение:
Работы по строительству    телефонной канализации    выполнены    в соответствии    с проектом, строительными нормами и правилами и    отвечают    требованиям приемки в эксплуатацию зданий и сооружений, изложенных в соответствующих главах СНиПов.

Качество выполненных работ    хорошее    .

Решение рабочей комиссии:
Предъявленную к приемке тел. канализацию корпуса №   104   в квартале   43 6   считать принятой в эксплуатацию с общей оценкой качества выполненных строительно-монтажных работ хорошо.

Приложения к акту:

1. Исполнительный чертеж. 2. Справка о стоимости.

	Сдал:

Производитель работ

_____________________/Романюк В. Т.
	Принял:

Главный инженер

_____________________/Петров П. О.
Представитель технадзора

_____________________/Маслов А. А.


