ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПРИЕМКИ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Акт приемки телефонной канализации
	г. Санкт-Петербург
	22.06.2000 г.


 

	Объект:
	«Жилой дом» кор. 41 кв. 65 СПЧ

	Заказчик:
	ЗАО «Строительный трест»

	Подрядчик:
	АОЗТ «РАНТ»


Рабочая техническая комиссия в составе:
	Председателя (заказчик)
	Зименков В. Е.

	и членов комиссии (подрядчик)
	Кузнецов Ю. Н.

	главный инженер филиала ОАО ПТС «ПТУ»
	Абдуллин Ж. X.

	начальник техн. отд. филиала ОАО ПТС «ПТУ»
	Тайц Г. Е.

	начальник ЛКЦ 2 филиала ОАО ПТС «ПТУ»
	Потапов А. В.


	инженер гр. ЛТУ ЛКЦ 2 филиал ала ОАО ПТС «ПТУ»
	Рудакова И. В.

	инженер ЛКЦ 2 филиала ОАО ПТС «ПТУ»
	Шпаковский В. Г.


произвела освидетельствование сооружений связи с целью установления готовности их к вводу в эксплуатацию и определения качества выполненных строительно-монтажных работ.

К освидетельствованию предъявлены следующие сооружения:

	телефонная канализация

	 


Кроме того, предъявлена исполнительная документация, выполненная на основе проектной документации (рабочих чертежей) с учетом принятых и согласованных в законном порядке изменений.

В результате обследования комиссия установила:

1. Состав и объем предъявленных к освидетельствованию линейных сооружений соответствует исполнительной документации и Техническим условиям №  ОСП-12/367 от 29.10.99 г.  
2. Объем выполненных работ характеризуется следующими данными:

	установлены колодцы ККС-3 = 2 шт, проложена 4-х ветвевая канализация

	l=384 мп (трубы Ø100)


3. Технические параметры предъявленных сооружений соответствуют нормам.

	4. Следующие замечания:
	 

	 


Решение рабочей комиссии:
Предъявленную к приемке телефонную канализацию дома считать    принятой    в эксплуатацию.

	Председатель
	Зименков В. Е.

	Подрядчик
	Кузнецов Ю. И.

	Главный инженер филиала
	Абдуллин Ж. X.

	Начальник технического отдела
	Тайц Г. Е.

	Начальник ЛКЦ
	Потапов А. В.

	Инженер гр. ЛТУ
	Рудакова И. В.

	Инженер ЛКЦ
	Шпаковский В. Г.


