ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПРИЕМКИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

Акт приемки телефонизации

	г. Санкт-Петербург
	« 11 »      апреля      200 3 г.


 

	Рабочая комиссия, назначенная
	приказом начальника УНР № 10 от 10.04.02


в составе:

	председателя‑представителя районной телефонной сети
	Маркова И. Т.

	 
	(должность, фамилия, имя, отчество)

	представителей привлеченных организаций:
	Суслова А. И., Бондаренко В. И.

	 
	(должность, фамилия, имя, отчество)


составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Строительство велось     УНР 65     , выполнившим телефонизацию дома, и его субподрядными организациями.

2. Строительные и монтажные работы были осуществлены в сроки:

начало работ
     29 марта 2002     
окончание работ
     10 апреля 2002     
3. Рабочей комиссии представлена генеральным подрядчиком следующая документация:

	 


4. Рабочей комиссией произведена приемка телефонизации:

кабеля    ТПП 10×2       
кабеля    ТППБ 50×2     
кабеля    ТППБ 100×2    
оборудования и сооружений, согласно приложению № 1 к настоящему акту, а также выполнены дополнительные испытания (при их необходимости), перечисленные в приложениях №___.

На основании рассмотрения представленной генеральным подрядчиком документации и осмотра предъявленной к приемке телефонизации рабочая комиссия устанавливает следующее:

1. Законченная монтажом телефонизация осуществлена    без отступлений     от проекта.

2. Имеющиеся недоделки согласно приложению №___________.

3. Полная сметная стоимость строительства (по утвержденной сметной документации)

	 
	, фактические затраты
	 


Заключение:
Работы по телефонизации дома выполнены   в соответствии    с проектом, строительными нормами и правилами и   отвечают    требованиям приемки в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

Качество выполненных работ   хорошее   .

Решение рабочей комиссии:
Предъявленную к приемке телефонизацию дома считать   принятой    в эксплуатацию.

Приложения к акту:
1. Акты на скрытые работы.

2. Справка о стоимости.

	Представитель районной телефонной сети
	Марков И. Т.

	Представители привлеченных организаций
	Суслов А. И.

	 
	Бондаренко В. И.


