ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ АППЗ

Акт приемки в эксплуатацию системы АППЗ

	г. Санкт-Петербург
	« 21 »      июня      200 3 г.


 
	Комиссия, назначенная
	ЗАО «Строительный Трест»

	 
	(наименование организации-заказчика)


приказом от « 19 »     июня       200 3 г. №   12/3    в составе:

	председателя‑представителя заказчика
	Главного инженера Васильченко Е. И.

	 
	(должность, фамилия, имя, отчество)


членов комиссии - представителей:

	генподрядчика
	Начальника участка Сямина Н. В.

	 
	(должность, фамилия, имя, отчество)

	пусконаладочной организации
	ООО НПФ «СВИТ», начальника участка Смирнова И. П.

	 
	(должность, фамилия, имя, отчество)

	государственного пожарного надзора
	 

	 
	(должность, фамилия, имя, отчество)


провела проверку выполненных работ и установила:

	1. Пусконаладочной организацией предъявлена к приемке установка
	АППЗ

	смонтированная в
	жилом доме квартал 46, корпус 22, 22 А

	по проекту, разработанному
	ЗАО «Трест «СТМ-62»

	2. Монтажные работы выполнены
	ООО «НТП «СВИТ»


с « 02 »       апреля        200 3 г. по « 10 »        июня        200 3 г.

	3. Пусконаладочные работы выполнены
	ООО «НТП «СВИТ»


с « 10 »       июня          200 3 г. по « 15 »        июня        200 3 г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту)

Заключение комиссии:
Установку, прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с « 21 »        июня        200 3 г.

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Комплект чертежей исполнительной документации.

2. Акт готовности зданий (сооружений) к производству монтажных работ.

3. Акт о проведении входного контроля (2 листа).

4. Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок (5 листов).

5. Акт об окончании монтажных работ.

6. Акт об окончании пусконаладочных работ.

7. Ведомость смонтированного оборудования (2 листа).

8. Акт комплексного опробования автоматического оборудования.

9. Протокол измерения сопротивления между заземлителями (4 листа).

10. Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводки.

	Председатель комиссии
	Е. Васильченко

	Члены комиссии
	П. Сямин

	 
	С. Михайлов

	ООО НПФ «СВИТ»
	И. Смирнов


