ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Акт проведения комплексного опробования автоматической установки пожаротушения
	г. Санкт-Петербург
	«26» июля 2004 г.


 

	квартал 25, корпус 44А; 44 по пр. Комендантский


Рабочая комиссия в составе:

	председателя‑представителя заказчика
	Михайлов С. В., инж. техн. ЗАО «Ленжилстрой»


членов комиссии - представителей:

	генподрядчика
	ЗАО «Строительное управление № 1», нач. участка Сямин С. В.

	пусконаладочной организации
	ООО «НПФ «Свит», Метлов С. Ю.

	государственного пожарного надзора
	13 ОПО Вышинский В. Э.


произвела осмотр автоматической установки пожаротушения, смонтированной в соответствии с проектом № 703-1-ПТ.

Осмотром установлено, что автоматическая установка водяного пожаротушения смонтирована полностью в соответствии с проектом и требованиями «Правил производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения» ВСН 25-09.67-85.

Для проверки работоспособности смонтированной установки комиссия произвела комплексное опробование установки АПТ путем имитации вскрытия спринклера (открывание спускного вентиля) в помещениях секции

	 

	Искусственные очаги пожара размером
	 

	С горючим материалом
	 

	Были установлены в
	 


В результате испытаний установлено:

	Наименование (номер)
	Время поджога очага пожара, час, мин.
	Время вскрытия спринклерного оросителя (извещателя), час, мин
	Включение звукового оповещения, час, мин
	Время появления воды (пены, газа), час, мин
	Полное тушение очага пожара, час, мин
	Примечание

	секции
	Защищаемого помещения
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Представитель заказчика
	С. Михайлов

	Представитель генподрядчика
	С. Сямин

	Представитель пусконаладочной организации
	С. Метлов

	Представитель Госпожнадзора
	В. Вышинский


