ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПРИЕМКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

АКТ ПРИЕМКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
жилого дома по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, дом 3
	г. Санкт-Петербург
	«15» августа 2005 г.


Комиссия в составе:

	представитель эксплуатационной организации
	 

	ТСЖ «Жуковско-Волынская, дом 3» Ревенко М. В.

	(наименование организации, фамилия, имя, отчество)

	представитель Администрации Пушкинского района Санкт‑Петербурга
	 

	 

	(наименование организации, фамилия, имя, отчество)

	представитель заказчика
	 

	СПб отделение ООФ «Центр качества строительства» Филатов С. Н.

	(наименование организации, фамилия, имя, отчество)

	представитель СПб ГУСПП «Пушкинская»
	 

	 

	(наименование организации, фамилия, имя, отчество)

	представитель ГУДРЭП «Автодор»
	 

	 

	(наименование организации, фамилия, имя, отчество)

	представитель подрядчика
	 

	OOP ПСФ «КОРТ» Кордюкова Е. В.

	(наименование организации, фамилия, имя, отчество)


УСТАНОВИЛА
	1. Подрядчиком
	 

	OOP ПСФ «КОРТ»

	(наименование организации, ее ведомственная подчиненность)

	предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное
	 

	благоустройство жилого дома по адресу: г. Пушкин,

	ул. Жуковско-Волынская, д. 3

	(наименование объекта)


2. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями

	ОАО «ГПНИИ-5»

	(наименование организации, ее ведомственная подчиненность)

	инв. №269262

	(номер проекта, номер серии)

	4. Проектно‑сметная документация утверждена
	 

	СПб отделением ООФ «ЦКС»

	(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)


« 19 »      ноября      2004 г. №            16-тн            
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ

   06 июля 2005 г.      
окончание работ
   15 августа 2005 г.    
	6. Комиссии представлена следующая документация
	 

	проект, акты на скрытые работы, паспорта на материалы


Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Благоустройство выполнено в соответствии с проектом и требованиями действующих строительных норм и правил и имеет следующие показатели

	покрытие асфальтовое - 1217м2,

	бортовой камень - 425 м.п., плиточное мощение - 127м2, газоны - 1373 м2

	(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
	Благоустройство жилого дома по адресу: г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 3А

	(наименование здания, сооружения)


СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ в эксплуатацию.

	Члены рабочей комиссии
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	(подписи)


