Акт

от ___________________________

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Заказчика 

в лице начальника котельной тов. _____________________

Представитель подрядной организации ЗАО «Антикор»:__________________________________________

Составили настоящий акт в том, что датчики ДН-2,5 установленные в схеме защиты котла по контролю за разрежением в токе котла не соответствуют заданным параметрам и подлежат замене на ДНТ-1.

Заказчик

Подрядчик

