
А К Т 

Об окончании работ по наладке схем контроля и

сигнализации уровня на баке-аккумуляторе горячей

воды 2000 м3 с усиливающими конструкциями.

Г. Зеленоград 
«_____» ______2003г.

 Наименование объекта : РТС-2 Предприятие ТС И ГХ г. Зеленоград
 Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика в лице начальника  РТС-2 Романова С.Д., мастера КИПиА  РТС-2 Иванова В.А., представителя Генподрядчика в лице главного инженера ОАО «Спецжелезобетонстрой» Барышева А.Н. и представителя Субподрядчика в лице вед. инженера ЗАО «     »   составили настоящий акт в том, что ЗАО «   » выполнило работы по монтажу и наладке схем контроля и сигнализации уровня на баке-аккумуляторе горячей воды 2000 м3 ст. №1 в полном объеме.

 Представители:

Заказчика           _______________ Романов С.Д.

                             _______________ Иванов В.А.

Генподрядчика  _______________ Барышев А.Н. 

Субподрядчика      ______________  
