 АКТ
контроля плотности

методом «керосин на мел»

г. Зеленоград                                                                     «___» _______ 2003 г.
Наименование объекта:РТС-2 г.Зеленоград ГУП «Мостеплоэнерго»
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице  начальника РТС-2 г. Зеленограда ГУП «Мостеплоэнерго»  Романова С.Д.
Представителя Генподрядной организации в лице директора участка ЗАО « »     ., производителя работ          .
составили настоящий акт в том, что « ___»__________2003 г. был
произведен  монтаж бака аккумулятора горячей воды V=2000 мЗ на РТС-2 г. Зеленограда, после чего был произведен контроль герметичности методом «керосин на мел» монтажных сварных соединений бака-аккумулятора горячей воды V=2000 мЗ ст. №4  черт. ____________________________________________
______________________________________________________________________

После проведения визуального осмотра  бака-аккумулятора горячей воды V=2000 мЗ ст. №4 выявлено: _________________________________________

                                                          (результаты визуального осмотра)

Указанные сварные соединения по результатам контроля герметичности методом «керосин на мел» признаны годными.

Представители:
Заказчика
              ___________ Романов С.Д.
Генподрядчика            ____________  .

                                          ____________  .
