АКТ

приема-передачи
Г. Зеленоград





«___» _______ 2003г

Наименование объекта ______________________________________


Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице 

Представителя Генподрядной организации в лице ________________

___________________________________________________________

Представителя Субподрядчика (монтажной организации) в лице

___________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что «___» __________ 2003 г. был произведен монтаж бака аккумулятора горячей воды V=2000 м3 на РТС-2 г. Зеленограда, после чего был заполнен водой под наливом до отм. 11200 мм.


При осмотре бака-аккумулятора горячей воды V=2000 м3 ст. №1 находящегося под наливом запотеваний, течей не обнаружено.


Акт составлен на предмет передачи бака-аккумулятора горячей воды V=2000 м3 ст. №1 РТС-2 г. Зеленограда в эксплуатацию.

Представители:

Заказчика

______________  Романов С.Д.

Генподрядчика    ______________ Барышев А.Н.

Субподрядчика   _______________ 
