 12 августа 2003 г.

Предприятие тепловых станций, теплоэлектросетей
и газового хозяйства г. Зеленограда
ГУП "Мостеплоэнерго" РТС-2
Акт
Мы, нижеподписавшиеся, начальник
РТС-2 г. Зеленограда
Романов С.Д., зам. начальника участка ЗАО " "    . составили настоящий акт в том, что ЗАО " ", согласно заключения  о возможности повторного использования свайного фундамента бака-аккумулятора № - 4  (емкостью 2000 м2) для горячей воды на  РТС-2 г. Зеленоград , выполнило следующие виды работ:
1. Восстановление набетонки и гидрофобного слоя в
соответствии с проектом
2. Заполнение зазора между плитой и поверхностью
грунтовой подушки до 300мм (100мм - щебеночная подготовка,
200мм - грунтовая подушка)
3. Восстановление имеющихся сколов бетона по периферии
ростверка
4. Установление защитной бетонной стенки в соответствии
с приложением №2 из заключения ФГУП "Фундаментпроект".
Работы выполнены согласно технической документации, качественно и в срок.
Начальник
РТС -2 г. Зеленограда

Романов С.Д.
Зам. начальника участка ЗАО " "

 
