АКТ
ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ В ОТКРЫТОМ КОТЛОВАНЕ

(К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ НПООО  «ГРАУНД ЛЛТД»         № 153/04         )
«    »             200   г.

Авторского надзора – конструктора                            Проектировщики_______________________
Технического надзора заказчика – застройщика      Фонд «  Жилище  »______________________

НПООО «ГРАУНД ЛЛТД» инженера – геолога     Цебрикова А.С.__________________________
Подрядной организации – производителя работ                        ЗАО «    »________________
     Произвели осмотр открытого котлована для фундаментов под строительство   
тепловых камер ТК – 1 и ТК – 2 РТС____________________________________________

(наименование объекта)
на участке по адресу:   
(район, застройка, квартал, улица, корпус, № дома).
    При осмотре установлено:

1. Грунт на отметке заложения фундаментов в котловане соответствует данным инженерно – геологических изысканий и представлен:                           флювиогляциальными     суглинками  тугопластичной консистенции (  ИГЭ – 3   )_________________________________________  
2.   Грунтовые воды при открытии котлована не вскрыты                      не вскрыты____________
3.   Планировочные отметки поверхности по проекту               112.80________________________
4.   Плановое положение габаритов здания _____________________________________________

________________________________ соответствует эскизу масштаба 1:500, приложенному к техническому заключению №     (ссылка на план фундаментов)____________________________
5.   Отметки дна котлованов не соответствуют проектной отметке заложения фундаментов и составляют:
по проекту         -4 м      168.80 м_______________________________________________________

фактически                    168.80 м_______________________________________________________

6. Конструкция фундаментов по проекту _______________________________________________
__________________________________________________________________________________

                                                    Рабочим чертежам_____
7. Принятый тип и размеры фундаментов по        утвержденному проекту

Подтверждаются расчетами в соответствии с требованиями     нормативных  ________________
       Документов:     СНИП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений.____________________

                                 СНИП 3.02.01-87.  Земляные сооружения. Основания и фундаменты.______

8. При производстве земляных работ встречались препятствия (слабые грунты, старые колодцы, фундаменты старых зданий, выгребные ямы и т.п.), которые требуют внесения изменений в проект фундамента                               если встречались дописать___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Особые замечания комиссии.

                      Особых замечаний комиссии нет___________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

     Ввиду изложенного, комиссия считает, что земляные работы выполнены в соответствии с проектом и основание фундаментов не вызывает опасений деформаций здания в процессе его строительства и эксплуатации.

    Разрешается приступить к устройству фундаментов.

Представители: авторского надзора – конструктор   ____________________

                                                                    (подпись)

                            технического надзора заказчика      _____________________

                             (застройщика)                                                (подпись)

                                      геолог                                                _____________________

                             Подрядной организации – 

                             производитель работ                       _____________________

