«УТВЕРЖДАЮ» 
Главный  инженер

         
_________
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ                                                                                                                          ДОКУМЕНТАЦИИ  ПО СДАЧЕ ТЕПЛОТРАССЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	№ п/п
	Наименование документа
	Ответственное лицо

	1
	Приказ о начале работ по реконструкции  участка теплотрассы
	Заказчик, 

ПТО

	2
	Распоряжение об ответственном лице за осуществлением технического надзора со стороны Заказчика 
	Заказчик, 

ПТО

	3
	Исполнительный проект с внесенными изменениями
	Проетная организация, ПТО

	4
	Приказ о назначении ответственных лиц на объекте строительства
	ПТО

	5
	Распоряжение о присвоении клейм сварщикам
	ПТО

	6
	Лицензия монтажной организации
	ПТО

	7
	График производства работ
	Прораб, ПТО

	8
	Акт выноса в натуру теплотрассы
	Геодезист, прораб

	9
	Акт входного контроля сварочных материалов
	Прораб

	10
	Акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов
	Прораб

	11
	Акт на заварку контрольного стыка
	Прораб

	12
	Акт визуально-измерительного контроля (ВИК) контрольного стыка
	Прораб

	13
	Заключение по механическому испытанию и металлографическому исследованию контрольного стыка
	Лаборатория, 

ПТО

	14
	Заключения по проверке контрольного сварного стыка физическими методами контроля (УЗК,  РК, КК, МПД)
	Лаборатория, 

ПТО

	15
	Монтажная схема сварных стыков
	Прораб, ПТО

	16
	Заключения по проверке сварных стыков физическими методами контроля (УЗК,  РК, КК, МПД)
	Лаборатория

	17
	Копия удостоверения сварщиков
	ПТО

	18
	Копия удостоверения специалиста сварочного производства на 2 уровень
	ПТО

	19
	Акт визуально-измерительного контроля (ВИК)
	Прораб

	20
	Копия удостоверения специалиста ВИК
	ПТО

	21
	Сертификаты на трубы, сварочные материалы и фасонные части заводского исполнения
	Склад, ПТО

	22
	Документация  на изготовление деталей трубопроводов (заглушка приварная плоская, отвод, тройник, подвеска, фланец и.т.д.) специализированными организациями:

- свидетельство на изготовление элементов трубопровода;

- сведения о сварных соединениях и результатах их контроля;

- заключение по проверке сварных стыков физическими методами контроля;

- сварочный формуляр


	Снабжение, склад, ПТО

	23
	Паспорта на установленную арматуру
	Снабжение, Склад, ПТО

	24
	Контрольно-исполнительная съемка теплосети, включая план, профиль и разрезы согласованные с ОПС.
	Геодезист, прораб

	25
	Общий журнал производства работ
	Прораб

	26
	Журнал производства работ
	Прораб

	27
	Журнал сварочных работ
	Прораб

	28
	Журнал входного контроля материалов
	Прораб

	29
	Схема и согласованная инструкция по промывке теплосети
	Прораб

	30
	Акт на очистку полости трубопровода
	Прораб

	31
	Акт промывки теплосети
	Прораб

	32
	Акт гидравлических испытаний
	Прораб

	33
	Акт испытания на герметичность  арматуры
	Прораб

	34
	Акт об окончании и приемки работ по монтажу телотрассы
	Прораб

	35
	Акт о готовности к временной (постоянной) эксплуатации теплотрассы (развернутая форма)
	ПТО

	36
	Акт рабочей комиссии по проверке готовности к приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта
	ПТО

	37
	Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
	ПТО

	
	     АКТЫ:
	

	38
	     Монтаж:

Акты поузловой сдачи смонтированного оборудования  (теплотрассы, дренажей и воздушников, опор, эстакады);
	Прораб

	39.

40.

41.

42.
	       СОДК:

Акт приемки системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения ППУ изоляции трубопровода;

Акт обследования СОДК  (Заключение устройства дистанционного контроля);
Акт по изоляции стыков и замерам сопротивления изоляции;
Акт по удлинению кабельных выводов и установка терминалов (концевых, проходных);

	Прораб, Мосфлоулайн

	43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
	АКТЫ СКРЫТЫХ РАБОТ:

      Благоустройство:

Озелениение;

Асфальтирование;

Установка ботового камня;

     Теплотрасса:

Укладка маркировочной ленты;

Укладка сигнальной ленты над трубопроводами;

Устройство обсыпки труб в ППУ песком;

Устройство песчаного основания;

Подготовка песчаной подготовки трубопроводов в ППУ;

Обвалование трубопроводов в ППУ;

Подготовка песчаной подушки;

Устройство стальных гильз, кирпичная кладка, заделка смоляным канатом мест прохода трубопроводов через тепловые камеры;

Устройство теплоизоляции трубопроводов;


	Прораб
Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб


   Дополнительно (при наличии):
     1. Тепловой камеры 

	                
	АКТЫ СКРЫТЫХ РАБОТ:
	

	55.
56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

	Устройство гидроизоляции стен в 2 слоя;

Устройство цементно-песчаной стяжки;

Устройство керамзито-бетонного перекрытия;

Устройство оклеечной гидроизоляции перекрытия;

Установка плит перекрытия (укладка бетона в перекрытие);

Установка несъемной опалубки из профлиста;

Устройство монолитных ж/б балок Бм-1, Бм-2 кровли;

Устройство армирования балок перекрытия Бм-1, Бм-2;

Устройство монолитных ж/б стен;

Устройство арматурного каркаса стен;

Укладка бетона в дно (устройство фундаментной плиты);

Устройство закладных деталей в арматурном каркасе дна;

Устройство арматурного каркаса дна;

Устройство гидроизоляции дна;

Устройство бетонной подготовки дна;

Устройство песчаной подготовки дна;

Устройство теплоизоляции трубопроводов;

    Устройство неподвижной опоры;
    Обеспыливание, обезжиривание, огрунтовка, окраска 
           трубопроводов
	Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

Прораб

	74.
	Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства
	Геодезист, прораб

	75.
	Журнал бетонных работ
	Прораб


     2. Здания узла учета
	76.
	Акт допуска в эксплуатацию УУТЭ на источнике теплоты
	ПТО

	
	АКТЫ СКРЫТЫХ РАБОТ:
	

	77.
78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.
	     Здание УУТЭ:
1. Устройство песчаной подготовки;
2. Устройство щебеночной подготовки;
3. Устройство арматурного каркаса;

1. Устройство подстилающего слоя;
2. Устройство покрытия пола из бетона;
3. Укладка праймера  на стяжку перекрытия;

4. Устройство цементно-песчаной стяжки перекрытия;

5. Устройство арматурной сетки перекрытия;

6. Устройство утеплителя перекрытия;

7. Устройство настила перекрытия;
8. Устройство балок, прогонов перекрытия;

9. Устройство кирпичной кладки;

10. Устройство покрытия пола плиткой;

11. Устройство пароизоляции на кровле;

12. Устройство теплоизоляции трубопроводов;

13. Обеспыливание, обезжиривание, огрунтовка, окраска 
        трубопроводов.                      
	Прораб
Прораб
Прораб
Прораб
Прораб
Прораб
Прораб
Прораб
Прораб
Прораб
Прораб
Прораб
Прораб
Прораб
Прораб
Прораб

	93.
	Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства
	Геодезист, прораб

	94.
	Журнал бетонных работ
	Прораб



Начальник ПТО        _________________  _____________________
