АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

«       »                 200    г.

                                            РТС, г.Видное, ПЛК, Головной участок теплотрассы_____   _____    ____                                                      

(наименование и место расположения объекта)

Мы нижеподписавшиеся:

       Ответственный представитель исполнителя работ:

____________________прораб ЗАО «                »                                                         ._____
       Ответственный представитель технического надзора со стороны Заказчика:

                                 Гл. специалист технического надзора фонда «Жилище» Беляков А.В._________

Ответственный представитель технического надзора со стороны эксплуатации:

                                 Мастер участка ТС и ЦТП Григорян В.В.________________________________

а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании: __________________________

           ГИП ООО ППР «Инжстрой» Мандражицкий Ю.М.__________________________________

      провели осмотр работ,                      по устройству бетонной подготовки ТК №1_____________

и составили акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию приняты следующие работы: по устройству бетонной подготовки
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации:   ГИ – 79 – АС_________________
_________________________________________________________________________________

(наименование проектной документации, №№ чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или 

_________________________________________________________________________________________________________________

записи в журнал авторского надзора)

         3.   При выполнении работ применены              бетон класса В 7,5_________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций изделий со с ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)

      4.  Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, приложенные (неприложенные) к настоящему акту _____________________________________________________________________________________

При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектно-сметной документации _____________________________________________________________________________________

(при наличии отклонений указывается, с кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

      5.  Даты:               начало работ: _____________                   окончание работ: ________________

      6.   Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями          действующих нормативных документов.

           На основании изложенного разрешается производство последующих работ ______________

_________________________Г. и. на бетонная подготовка_____________________________

(наименование последующих работ и конструкций)

Ответственный представитель

исполнителя работ (подрядчика):                                            прораб                .________________

                                                                                                    (должность, Ф.И.О.)

Ответственный представитель

технического надзора со 

стороны заказчика:                                                                    гл. специалист Беляков А.В.__________

                                                                                                    (должность, Ф.И.О.)

Ответственный представитель

технического надзора со

стороны эксплуатации:                            ___________________________________________________

                                                                                                    (должность, Ф.И.О.)

Дополнительные участники:                                             ГИП Мандражицкий Ю.М.                        __

                                                                                                    (должность, Ф.И.О.)

