«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ПС «Теплосеть»

МП «                         »

_______________  
АКТ
допуска в эксплуатацию  узла учета тепловой энергии 
по адресу:     ЦТП ГВС котельной пос. Развилка, Ленинского р-на, Московской обл.
Рабочая комиссия, назначенная     ПС «Теплосеть» МП «                               »
[наименование организации  назначившей рабочую комиссию]

№ 08 от «04»  марта  2009 г. 

в составе: председателя - представителя заказчика  главный инженер ПС «Теплосеть»            .
                                                                                               (фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей заказчика:

                                                        инженер АСУП ПС «Теплосеть»                                             .               

                                             (фамилия, имя, отчество, должность) 

        инженер АСУП ПС «Теплосеть»                                              .
                                              (фамилия, имя, отчество, должность) 

        начальник участка ПС «Теплосеть»                                          .

                                                 (фамилия, имя, отчество, должность)

Подрядной организации              начальник участка ЗАО «                    »                                      . 

Монтажной и

наладочной организации             исп. директор ЗАО «Монтажавтоматика»           Жигарев Ю.А.
                                              (фамилия, имя, отчество, должность) 

Проектной организации                главный инженер проекта ЗАО «                 »                               .
                                    (фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Оборудование:                      Узел учета тепловой энергии
                                                наименование оборудования, технологической пинии, установки, агрегата 

смонтированный  в   ЦТП ГВС котельной пос. Развилка, Ленинского р-на, Московской обл.
(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав                            ПС «Теплосеть»  
(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы

с  «04» октября 2008 г. по «04» марта 2009 г.

в течение                                                5 (пяти)  месяцев
(продолжительность)
в соответствии с установленным заказчиком порядком и по план-графику пуско-наладочных работ
(наименование документа, по которому проводилось комплексное опробование)

            Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания  оборудования _______________________________________________________________________________

 (наименование испытаний)

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено 

ЗАО «Монтажавтоматика»

(наименования организации-заказчика, пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложении ... к акту), выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки: ________________________________________________________________

	не отмечено


_____________________________________________________________________ устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы:

_______________________________________________________________________________

Решение рабочей комиссии:

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать принятым к эксплуатации в следующем составе и пломбируется. 

	Система
	Тип прибора
	Заводской номер
	Показания прибора на момент допуска
	Место установки и наличие пломбы
	Дата очередной поверки

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Председатель  ___________________  главный инженер ПС «Теплосеть»                                       .
                                                        (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество, должность)

члены комиссии:

                       ____________________     инженер АСУП ПС «Теплосеть»                                        .
                                         (подпись)                            (фамилия, имя, отчество, должность) 

                       ____________________     инженер АСУП ПС «Теплосеть»                                        .               

                                              (подпись)                          (фамилия, имя, отчество, должность) 

                      _____________________    директор участка ЗАО «              »                                       .   

                                                          (подпись)                           (фамилия, имя, отчество, должность)

                       ____________________     исп. директор ЗАО «Монтажавтоматика»                         .
                                               (подпись)                        (фамилия, имя, отчество, должность) 

                      _____________________    главный инженер проекта ЗАО «              »                       .

                                               (подпись)                        (фамилия, имя, отчество, должность) 

